津财审结〔2025〕74号

关于津市市三洲驿街道城交宿舍、特包厂小区

及周边老旧小区配套基础设施建设项目

（一期）结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道城交宿舍、特包厂小区及周边老旧小区配套基础设施建设项目（一期）》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，工程范围包含三洲街社区和桥北社区，三洲街社区工程内容主要包括新建花岗岩路面、新建C25混凝土道路硬化、新建非机动车停车棚、新建宣传栏和晾衣架；栽植乔木、喷播草籽、挖土方、新建路灯、新建停车管理系统、新建室外管网等。桥北社区工程内容主要包括新建C25混凝土场坪硬化、新建中粒式沥青混凝土（AC-20C）、采购健身器材和成品座椅、新建非机动车停车棚、新建宣传栏和晾衣架、新建树池、新建强弱电系统和室外管网工程等。

本项目由津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年3月25日至2024年11月26日。

资金来源为上级专项资金及地方政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2019]67号《关于津市市三洲驿街道城交宿舍、特包厂小区及周边老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

5、津财审预[2024]13号《关于津市市三洲驿街道城交宿舍、特包厂小区及周边老旧小区配套基础设施建设项目预算的评审报告》；

6、常建价[2024]8号《关于公布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》;

7、常建价[2024]18号《关于公布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》;

8、常建价[2024]3号《关于公布常德市二〇二四年第三期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价[2024]5号《关于公布常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价[2024]6号《关于公布常德市二〇二四年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

11、常建价[2024]7号《关于公布常德市二〇二四年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

12、常建价[2024]10号《关于公布常德市二〇二四年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

13、常建价[2024]11号《关于公布常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

14、常建价[2024]13号《关于公布常德市二〇二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》；

15、常建价[2024]15号《关于公布常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》；

16、常建价[2024]16号《关于公布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》；

17、常建价[2024]9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

18、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道城交宿舍、特包厂小区及周边老旧小区配套基础设施建设项目（一期）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

(一)工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

(二)桥北社区合同内：

1、120厚C25混凝土场坪硬化做法变更，审核调整至合同外重新组价；

2、余方弃置5KM工程量多计，审核扣减；

3、独立基础模板工程量多计,审核扣减；

4、车辆检测及地感线圈工程量多计，审核扣减；

5、回填中粗砂至管顶以上500mm，审核调整至合同外重新组价；

6、晒衣架规格变更，审核调整至合同外重新组价；

7、健身器材通过市场询价，审核审减单价；

(三)桥北社区合同外工程：

1、钢管挡车器定额高套，审核调整；

2、沥青路面清缝灌油铺33cm抗裂贴定额高套，审核调整；

3、桥北社区屋面铲除原防水层厚做卷材防水3.0mm厚主材价格高套，审核调整；

(四)三洲街社区合同内工程：

1、铺设20厚800*600mm花岗岩地面砖工程量多计，审核扣减；

2、120厚C25混凝土场坪硬化做法变更，审核调整至合同外重新组价；

3、独立基础模板工程量多计,审核扣减；

4、砂垫层及管道回填砂做法变更，审核调整至合同外重新组价；

5、车辆检测及地感线圈工程量多计，审核扣减；

6、绿化乔木工程量多计，审核扣减；

7、绿化乔木做法变更，审核调整至合同外重新组价；

8、绿地起坡造型工程量多计，审核扣减；

9、晒衣架规格变更，审核调整至合同外重新组价；

10、健身器材通过市场询价，审核审减单价；

(五)三洲街社区合同外工程：

1、拆除7cm厚沥青路面恢复定额高套，审核调整；

2、安装围挡(铝制固定围挡)定额高套，审核调整；

3、新建室外混凝土散水定额高套，审核调整；

4、便民公告栏广告牌定额高套，审核调整；

5、碎石路面 H=10cm厚度多计，审核调整；

6、DN400钢带波纹管作法变更，审核调整；

7、旧化粪池清淤定额高套，审核调整；

8、乔木定额高套，审核调整；

(六)安全责任险、环境保护税按税票金额计取，审核扣减；

(七)合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

(八)合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮和中标优惠率下浮；

(九)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1964740.23元，审定金额1515638.50元，审减金额449101.73元，审减率22.86%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办