津财审结〔2025〕79号

关于津市港散货物流集散中心（二期）

陆域形成项目结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市港散货物流集散中心（二期）陆域形成项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市高新区，主要工作内容为清表、水塘抽水、清淤及外运、土方开挖及外运、外借土及土方回填等。

本项目由湖南金兴建筑工程有限公司和湖南猎豹建设集团有限公司承建，施工工期为2023年02月07日至2023年04月28日。

资金来源：津市市政府统筹筹措解决。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘发改基础[2021]267号《湖南省发展和改革委员会<关于津市港散货物流集散中心码头工程可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2022]168号《关于津市港散货物流集散中心（二期）陆域形成项目预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及配套解释文件；

7、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市港散货物流集散中心（二期）陆域形成项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、清表土方外运、普通土方外运、部分山皮土回运、淤泥外运实际运距与清单特征不一致，故按实际运距重新组价计算；

2、工作人员野外补助、交通补助、资料整理费没有计价依据，已扣减；

3、签证部分余土外运不计，已扣减；

4、C15砼垫层、中粗砂回填未提供佐证资料，已扣减；

5、洗车槽费用应包含在安全文明施工费（固定费率）部分，不应单独计算；

6、塑料管、水喷淋喷头、除尘雾炮机已计取使用费，不另计安装及材料费用；

7、重新组价部分和签证部分按规定下浮9个百分点，人工费和环保车运输单价不下浮，再进行投标优惠率下浮；

8、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额26232372.40元，审定金额20926506.19元，审减金额5305866.21元，审减率20.23%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办