津财审结〔2025〕80号

关于湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段

河道治理工程（新洲下垸）施工

第二标段结算的评审报告

津市市水利建设管理中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段河道治理工程（新洲下垸）施工第二标段》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程为湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段河道治理工程(新洲下垸)施工第二标段，工程位于津市市新洲辖区。主要工作内容为桩号K2+563-K8+794清基堤身土方填筑、喷播草籽、泥结碎石路面、浆砌石挡土墙、桩号K4+206-K4+900堤防格宾固脚工程、桩号K1+690-K2+000、桩号6+525-7+481 堤防护坡工程等。

本项目由湖南省开源水电建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年10月24日至2023年07月12日。

资金来源：中央资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2019]216号《津市市发展和改革局<关于湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段河道治理工程可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2022]171号《关于湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段治理工程（新洲下垸）预算的评审报告》；

6、湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电工程概预算编制规定》；

7、湖南省水利厅〔2015〕《水利水电建筑工程预算定额》、《水利水电安装工程预算定额》、《水利工程施工机械台时定额》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南省澧水津市市阳由垸、新洲下垸段河道治理工程（新洲下垸）施工第二标段工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、预制 C15 砼六方块工程量多计；

2、C20 砼压顶工程量多计；

3、碎石垫层工程量多计；

4、M7.5浆砌石阻滑墙工程量多计；

5、沥青杉板现场无沥青；

6、泥结碎石路面(200mm厚)工程量多计；

7、喷播草籽工程量多计；

8、镀高尔凡格宾网(厚 1m)土工布工程量多计；

9、土方填筑（粘土）（运距10km）工程量多计，单价扣除招标控制价中环保车差价；

10、块石二次转运工程量多计；

11、措施项目费根据建设单位回复不计取此部分；

12、安全生产费根据建设单位回复按实计取费；

13、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程应按实计算；

14、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

15、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额18988223.11元，审定金额15428916.16元，审减金额3559306.95元，审减率18.74%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办