津财审结〔2025〕84号

关于津市市公安局厨房餐厅

建设项目结算的评审报告

津市市公安局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公安局厨房餐厅建设项目》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目包括津市市公安局厨房餐厅与汪家桥派出所厨房餐厅，主要内容为建筑工程、装饰装修、电气及给排水安装等。

本项目由长沙市力格永瑞环保科技有限公司承建。施工工期为2020年5月24日至2021年6月6日。

资金来源：自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2014]113号《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

7、津财审预[2019]206号《关于津市市公安局厨房餐厅建设项目预算的评审报告》；

8、施工期间材料市场信息发布价；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市公安局厨房餐厅建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

⑴津市市公安局厨房餐厅（合同内）：

1、填充墙、块料墙面、墙面一般抹灰，工程量调整，墙高以现场实测为准；

2、砖砌地沟长度，按现场复核为准；

3、300*300防滑面砖，工程量调整，扣除地面抬高处；

4、深啡网大理石门嵌，工程量按现场实测调整；

5、金属门窗套，工程量调整，负一层未做；

6、吊顶天棚艺术顶扣除，工程量计入普通吊顶；

7、吊顶天棚300*1200扣板，现场未做；

8、格栅吊顶（纵横双层）铝通、石材窗台板、腰线，工程量调整，负一层部分未做；

9、灯具、开关、插座、管线，工程量按现场实测调整；

10、灯带扣除，现场未做；

11、WDZ-YJY-4*150+1*70，现场为WDZ-YJY-4*185+1*95， 与投标清单不一致，计入合同外重新组价。

⑵汪家桥派出所厨房餐厅（合同内）：

- 1、深啡网大理石门嵌，工程量调整；

- 2、灯具、开关、插座、管线，工程量按现场实测调整；

- 3、热水器、蹲便器、洗手盆扣除，非此项目施工；

⑶合同外增加项目：

- 1、电梯井结构，工程量调整，墙高以现场实测为准；

- 2、木质踢脚线、块料踢脚线，工程量调整，原计算式错误；

- 3、墙布裱糊，定额高套；

- 4、墙面装饰板，工程量调整，大包厢D立面未做；

- 5、独立柱面装饰，工程量按现场实测调整；

- 6、强排烟风机，主材单价高计，按市场询价调整；

- 7、瓷砖，按长沙发布价定价；

⑷其他:

1、合同外项目按规定下浮8%,人工不下浮。

2、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1111512.42元，审定金额768574.03元，审减金额342938.39 元，审减率30.85%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办