津财审结〔2025〕89号

关于2023年时令花卉栽植、摆放

及草皮栽植工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年时令花卉栽植、摆放及草皮栽植工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为2023年时令花卉栽植、摆放及草皮栽植工程，主要建设内容为：孟姜女沿线广场、渠化岛节点的花卉栽植摆放和草皮栽植；津澧大道沿线分车带、广场的花卉栽植；清远路渠化岛的花卉栽植等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2023年1月1日至2023年12月31日。

资金来源：项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]91号《关于2023年时令花卉栽植、摆放及草皮栽植工程预算的评审报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2023年时令花卉栽植、摆放及草皮栽植工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 1、安全责任险、环境保护税(0.6%)审减，未见票据；

- 2、本项目余方弃置运距参考中叶麦冬栽植运距，均按3km计算；

- 3、签证单010 津澧大道石竹(总面积87+61=148㎡)栽植计算次数为3次，签证单009，津澧大道花卉栽植(总面积1278㎡，含石竹148㎡)计算次数为1次，石竹栽植次数审核按3次计算；

- 4、栽植时令花卉,浇水施肥除杂打药，按洒水车调整子目，考虑12月中旬—2月中旬为冬季，未洒水，养护计取10个月；

- 5、摆放花卉浇水施肥除杂打药，按洒水车调整子目，养护时间按9个月计取。

六、评审结论

该项目报审金额1121667.13元，审定金额1084160.09元，审减金额37507.04元，审减率3.34%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办