津财审结〔2025〕92号

关于津市城南孟姜女大道沿线居民

截污工程结算的评审报告

津市湘澧水利建设投资有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市城南孟姜女大道沿线居民截污工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市嘉山街道明道社区，主要工程内容为：新建污水管网—HDPE双壁波纹管及UPVC排水管，Φ1000钢筋混凝土沉泥井，砖砌污水井，砖砌单户四格净化池，砼现浇多户集中池，挖填基坑及管沟土方，路面破除及恢复，现状化粪池及雨水口清淤等。

本项目由湖南省筱沅水利水电建设有限公司承建。施工工期为2022年12月22日至2023年4月28日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价〔2020〕56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 8、施工期间材料发布价；

- 9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市城南孟姜女大道沿线居民截污工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、竣工图以及评审现场勘查记录的工程数量为评审依据；

2、DN110UPVC排水管，工程量多计；

3、D315、D400HDPE双壁波纹管，工程量多计；

4、单篦雨水口680*380，工程量多计；

5、四格净化池，清单工程量多计；

6、土方挖填、垫层、中粗砂回填及外运 ,工程量多计；

7、现状化粪池清淤、单篦雨水口清淤，工程量多计；

8、700mm污水井,工程量多计，主材单价高计；

9、1000mm污水井,主材单价高计；

10、PE100给水管315*18.7，工程量多计；

11、土方外运，未提供环保车运输单，根据相关规定列入合同外工程，重新组价；

12、送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

13、合同外工程送审已按相关规定自行下浮8%，评审不再进行政策性下浮。合同外审定金额按投标优惠率进行下浮；

14、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额2177419.99元，审定金额1984461.95 元，审减金额192958.04元，审减率8.86%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办