津财审预〔2025〕103号

关于津市市乡镇中小学空调全覆盖项目

预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市乡镇中小学空调全覆盖项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市各乡镇学校内，主要工作内容为：白衣镇中学、第三中学、毛里湖镇李家铺中、小学、新洲镇灵泉小学、药山镇棠华中学、翊武中学、新洲镇新洲中心学校、毛里湖镇保河堤中、小学空调安装及线路改造等。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的预算书及施工图；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 ；

4、湘建价〔2019〕47号《关于<调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准>的通知》；

5、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、湘建价建〔2025〕18号《关于发布<2025年湖南省建设工程人工费指数>的通知》；

9、津发改投〔2025〕110号《关于津市市乡镇中小学空调全覆盖项目可行性研究报告的批复》；

10、常建价〔2025〕8号《关于公布<常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价>的通知》；

11、常建价〔2025〕9号《关于公布<常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价>的通知》；

12、部分材料按市场询价。

三、评审范围

津市市乡镇中小学空调全覆盖项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、根据送审方意见，空调参照“美的KFR-35GW/G3-3”询价，包含运费、安装、调试、售后服务费等；

- 2、加厚不锈钢支架420*490*1.3mm，主材单价高计；

- 3、空调无尘打洞(孔)直径63mm，按定额调整；

- 4、空调动力配电箱800*1000、空调16A插座（含底盒），主材单价高计；

- 5、PVC线槽，工程量多计；

6、教室整理及卫生费，已包含在绿色施工安全防护措施费中，不重复计取；

7、空调运费，已包含在空调单价中，不重复计取；

8、铜管，主材单价高计；

- 9、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 10、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1487864.99元，审定金额1068227.53元，审减金额419637.46元，审减率28.20%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为5845.07元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算;

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办