津财审预〔2025〕104号

关于津市市城南襄阳街街道老旧小区基础设施

更新改造项目（一标段）预算的评审报告

津市市住房保障服务中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市城南襄阳街街道老旧小区基础设施更新改造项目（一标段）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市襄阳街街道辖区，包含新兴巷(汤家湖社区原司法局、检察院、粮油储运仓库宿舍片区)基础设施改造、盐矿街区排水管网改造羊刃山(原计生委小区、化工大院宿舍片区)基础设施改造、左家堰(盐矿南片区)排水管网改造、大同路和盐矿路燃气更新改造。

资金来源为拟上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南省建筑科学研究院有限责任公司编制的预算文件和施工图；

3、津发改投[2024]105号《关于津市市城南襄阳街街道老旧小区基础设施更新改造项目可行性研究报告的批复》；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56 号)；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常建价〔2025〕10号《关于公布常德市二〇二五年第八期建设工程材料综合价的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、市场询价。

三、评审范围

津市市城南襄阳街街道老旧小区基础设施更新改造项目（一标段）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）新兴巷

1、雨污水管开挖及回填土未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计；

2、雨水井、污水井按图纸设计图集扣除井筒深度，混凝土工程量多计；

3、燃气工程开挖及回填砂未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计。

（二）盐矿街区

1、污水管开挖及回填土未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计；

2、污水井按图纸设计图集扣除井筒深度，混凝土工程量多计。

（三）羊刃山

1、雨污水管开挖及回填土未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计；

2、雨水井、污水井按图纸设计图集扣除井筒深度，混凝土工程量多计；

3、燃气工程开挖及回填砂未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计。

（四）左家堰

1、污水管开挖及回填土未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计；

2、污水井按图纸设计图集扣除井筒深度，混凝土工程量多计；

3、燃气工程开挖及回填砂未扣除路面结构层厚度，挖方及填方工程多计。

（五）其他

1、按规定该下浮9个百分点，人工费不下浮；

2、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额10931934.95元，审定金额8425385.29元，审减金额2506549.66元，审减率22.93%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为50250.79元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办