津财审预〔2025〕106号

关于人寿保险公司家属小区

提质改造项目预算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《人寿保险公司家属小区提质改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥街道新村社区，工程主要内容为混凝土路面切割破除、铺设沥青混凝土路面、新建雨污水管道、清淤疏通、树状月季等绿植栽种、庭院灯安装等配套工程。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2022〕82号《关于汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

6、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 9、常建价〔2025〕10号《关于公布常德市二〇二五年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 10、常建价〔2025〕8号《关于发布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范;

12、市场询价。

三、评审范围

人寿保险公司家属小区提质改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、拆除混凝土路面 厚20cm工程量多计，审核审减；

2、挖碴外运、挖土外弃工程量多计，审核审减；

3、路床整形、碎石找平层、15cm混凝土垫层 C20、水泥混凝土路面工程量多计，审核审减；

4、树池砌筑 100×200、玻璃钢树池盖板工程量多计，审核审减；

5、外购种植土回填按本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距暂按3km计取；

6、3.5米庭院灯 LED 45W根据市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范第二期调整主材单价；

7、挖土外运、挖渣外运运距审核调整为3km；

8、材料价格调整；

9、按规定该项目工程费用分别下浮8%、9%、10%，人工费不下浮；

10、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额677559.31	元，审定金额562497.50元，审减金额115061.81元，审减率16.98%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为3354.86元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办