津财审预〔2025〕107号

关于津市市新洲镇公益性基础设施建设

中央预算内投资以工代赈工程

预算的评审报告

津市市新洲镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇公益性基础设施建设中央预算内投资以工代赈工程》进行了预算评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市新洲镇青山裕村、白龙村等，主要施工内容为新修水渠、新增闸门排水口、砖砌消力池、道路硬化改造以及屋场周边砖砌挡墙等。

资金来源为中央预算内投资。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审单报告；

- 建设单位送审的预算书、施工图等；

- 湖南省水利厅湘水建管[2015]130号《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

- 湖南省水利厅湘水发[2019]6号文《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》；

- 《湖南省2020年市政工程消耗量标准》；

- 常建价[2025]6号《常德市2025年第5期建设工程材料预算价格的通知》；

- 津财函[2025]8号津市市财政局、津市市发展和改革局《关于以工代赈项目财政评审有关事项的通知》；

- 津发改投[2024]247号《关于津市市新洲镇公益性基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目可行性研究报告的批复》；

- 津市市新洲镇公益性基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目可行性研究报告；

- 招投标(湘水发[2019]6号)、《湖南水利2019清单计价标准模板》；

- 其他有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市新洲镇公益性基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 青山峪村新增水渠清障、消力池和排水口砼垫层、排水口挖填土和盖板钢筋、抹灰面工程量多计，就近挖土土方量过大，按机械施工计算；

- 砖砌工程报送子目为零星砖砌体，审核按砌体墙定额子目计取；

- Φ1000成品砼承插管沟槽回填砂砾石工程量多计；

- 道路硬化中路基定额工作内容已包含挖路槽、路床碾压、培路肩，不另套定额；

- Φ500承插管按砼管计算；

- 砖砌体抹灰按水利定额套取；

- 豹名9组渠道清淤按机械和人工各50%挖淤泥计取，边坡修整无设计依据，不计取；

- 白龙5.6.7.9组水渠硬化砼按设计C20计算；道路拓宽中级配碎石定额砂砾石和碎石重复，砂砾石不计取；

- 美丽屋场菜园成品围栏未明确设计，审核采用一般材质树脂不锈钢仿竹栅栏询价，按市场价30元/m计算；

- 大型施工设备安拆费不计取；

- 材料价格按常建价[2025]6号信息价及市场价格；

- 草皮面积审减；

- 土方开挖套用水利定额人工挖沟槽子目；

- 管道埋设送审橡胶圈定额含量更改，按原定额含量计取；

- 橡胶圈、DN300PVC管等材料价格审减；

- 人工工资单价按《津市市新洲镇公益性基础设施建设中央预算内投资以工代赈项目可行性研究性报告》规定的工资单价调整；

- 项目按规定下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额3498815.29元，审定金额2788323.29元，审减金额710492.00元，审减率20.31%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办