津财审预〔2025〕95号

关于毛里湖镇5处处理设施（农村集中式

生活污水处理设施建设项目）预算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《毛里湖镇5处处理设施（农村集中式生活污水处理设施建设项目）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖镇，主要包括双坪村、中南村、中心村、青苗广场、中南村2组。工程内容为：管网清淤、主污水管更换、湿地清理、铺种草皮、栽植苗木、碎石道路、新建雨水口及检查井等。

资金来源为环保项目结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕47号《关于<调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准>的通知》；

4、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、湘建价建〔2025〕18号《关于发布<2025年湖南省建设工程人工费指数>的通知》；

7、湘财资环指〔2021〕28号《湖南省财政厅、湖南省生态环境厅关于下达2021年中央农村环境整治资金的通知》

8、津市市人民政府专题会议纪要（第17次）；

9、常建价〔2025〕6号《关于发布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

毛里湖镇5处处理设施（农村集中式生活污水处理设施建设项目）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）双坪村：

1、根据建设方要求，污水井清淤按90%的淤泥量用人工清理，套袋后自卸汽车外运1KM。10%的淤泥量用高压水枪冲洗完成，具体以实际施工为准；

2、管道淤泥外运，工程量按设计管道积淤量（DN200积淤1/2，DN110积淤1/4）计取；

3、DN110PVC污水管拆除更换，子目高套，子目工程量多计；

4、更换砾石砂子，子目高套，回填砂参照澧县发布价调整；

5、整理绿化用地，已包含在铺种草皮工作内容中，不重复计取；

6、污水池清淤考虑人工清淤，根据建设方意见，运距暂按自卸汽车25km计取；

7、栽植茶花球，按设计冠径60cm计取；

8、公示牌，送审为公示牌PVC字膜，审核按大样图PVC双边贴膜计取；

（二）中南村、青苗广场：

1、根据建设方要求，污水井清淤按90%的淤泥量用人工清理，套袋后自卸汽车外运1KM。10%的淤泥量用高压水枪冲洗完成，具体以实际施工为准；

2、管道淤泥外运，工程量按设计管道积淤量（DN200积淤1/2，DN110积淤1/4）计取；

3、DN110PVC污水管拆除更换，子目高套，子目工程量多计；

4、更换砾石砂子，子目高套，回填砂参照澧县发布价调整；

5、整理绿化用地，已包含在铺种草皮工作内容中，不重复计取；

6、污水池清淤考虑人工清淤，根据建设方意见，运距暂按自卸汽车25km计取；

7、更换开关线路、水泵及进出水管、浮标等，根据补充图纸调整；

8、栽植灌木按设计冠径计取（茶花球冠径60cm、红继木冠径80cm）；

9、公示牌，送审为公示牌PVC字膜，审核按大样图PVC双边贴膜计取；

（三）中心村：

1、根据建设方要求，污水井清淤按90%的淤泥量用人工清理，套袋后自卸汽车外运1KM。10%的淤泥量用高压水枪冲洗完成，具体以实际施工为准；

2、管道淤泥外运，工程量按设计管道积淤量（DN200积淤1/2，DN110积淤1/4）计取；

3、DN110PVC污水管拆除更换，子目高套，子目工程量多计；

4、更换砾石砂子，子目高套，回填砂参照澧县发布价调整；

5、整理绿化用地，已包含在铺种草皮工作内容中，不重复计取；

6、污水池清淤考虑人工清淤，根据建设方意见，运距暂按自卸汽车25km计取；

7、更换开关线路、水泵及进出水管、浮标等，根据补充图纸调整；

8、公示牌，送审为公示牌PVC字膜，审核按大样图PVC双边贴膜计取；

（四）中南村2组：

1、根据建设方要求，污水井清淤按90%的淤泥量用人工清理，套袋后自卸汽车外运1KM。10%的淤泥量用高压水枪冲洗完成，具体以实际施工为准；

2、管道淤泥外运，工程量按设计管道积淤量（DN200积淤1/2，DN110积淤1/4）计取；

3、DN110PVC污水管拆除更换，子目高套，子目工程量多计；

4、更换砾石砂子，子目高套，回填砂参照澧县发布价调整；

5、整理绿化用地，已包含在铺种草皮工作内容中，不重复计取；

6、污水池清淤考虑人工清淤，根据建设方意见，运距暂按自卸汽车25km计取；

7、更换开关线路、水泵及进出水管、浮标等，根据补充图纸调整；

8、拆除路面并外运1KM，图纸未设计，已扣减；

9、公示牌，送审为公示牌PVC字膜，审核按大样图PVC双边贴膜计取；

（五）其他：

1、设计平面图无法核算具体工程量，暂统一按工程量表计算，结算按实计取；

2、中心村更换开关线路、水泵及进出水管、浮标，设计未说明具体工程量，暂参考中南村计量表计取；

3、材料价格按最新市场材料发布价调整；

4、该项目按市政工程下浮8%（人工费不下浮）；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额651564.62元，审定金额493855.29元，审减金额157709.33元，审减率24.20%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2702.26元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办