津财审预〔2025〕97号

关于湖南生物制造研究院中试基地建设工程

一期项目配套工程预算评审的报告

湖南生物制造中试基地有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南生物制造研究院中试基地建设工程一期项目配套工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市高新区杉堰路以西，工程主要内容为新建室外钢结构管廊,新建透视围墙、大门,安装热镀锌栏杆、电动伸缩门,种植草皮及乔木,安装配电管及排水管等。

资金来源为企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2024〕242号《关于湖南生物制造研究院中试基地建设工程一期项目配套工程可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2025〕9号《关于公布常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 9、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范;

11、市场询价。

三、评审范围

湖南生物制造研究院中试基地建设工程一期项目配套工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

(一)桩基工程：

1、螺旋成孔灌注桩子目高套，审核调整；

2、大型机械进出场子目高套，审核调整；

3、大型机械设备安拆子目高套，审核调整；

(二)室外管架：

1、现浇构件钢筋HRB400φ16工程量多计，审核审减；

2、钢支撑、钢梁、高强螺栓工程量多计，审核审减；

3、钢腹杆工程量多计，子目高套，审核审减工程量、调整子目；

4、桩承台基础模板子目高套，审核审减；

(三)附属工程：

1、沥青路面无设计，审核扣除；

2、透水砖路面工程量多计，审核审减；

3、透视围墙余方弃置工程量多计，审核审减；

4、透视围墙墙面一般抹灰工程量多计，审核审减；

5、透视围墙真石漆墙面工程量多计，审核审减；

6、透视围墙外脚手架多计，审核扣除；

7、普通钢筋带肋钢筋 直径(mm)12工程量多计，审核审减；

8、墙面600x600x10厚仿芝麻黑瓷砖工程量多计，审核审减；

9、热镀锌栏杆调整为材料暂估；

(四)园林绿化工程：

1、种植土回(换)填子目调整；

(五)安装工程：

1、给水工程管道工程量多计，审核审减；

2、阀门井及水表井深度多计，审核审减；

3、挖沟槽土方、回填方子目调整；

4、消防管道工程量多计，审核审减；

5、消防进建筑物处闸阀及闸阀井工程量多计，审核审减；

6、消防阀门井深度多计，审核审减；

7、消防管道挖土工程量多计，定额子目高套，审核审减工程量、调整子目；

8、消防电气配管及电缆工程量多计，审核审减；

9、工业管道管件工程量多计，审核审减；

10、管道滑动支架子目高套，审核调整；

11、C30混凝土地坪工程量多计，审核审减；

(六)材料价格调整；

(七)该项目送审预算文件已自行下浮，按规定该项目工程费用分别再次下浮8%、9%、10%，人工费不下浮；

(八)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2761155.89元，审定金额2188908.36元，审减金额572247.53元，审减率20.72%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为13055.13元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办