津财审预〔2025〕98号

关于津市市城南金鱼岭街道老旧小区基础设施

更新改造项目（一标段）预算的评审报告

津市市住房保障服务中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市城南金鱼岭街道老旧小区基础设施更新改造项目（一标段）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

- 项目位于津市市金鱼岭街道，工程内容为丝绢路道路黑化，人行道砖更换，道路两侧绿化修剪，新建雨污水管道，检查井提升及井盖更换，燃气管道道路破除恢复及开挖回填，部分路段加设护栏；水电路道路黑化，新建会车道，部分路段加设护栏，新建照明，雨污水管道，燃气管道道路破除恢复及开挖回填等。

- 资金来源为申请上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价建〔2025〕18号《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

8、常建价〔2025〕9号《关于公布常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2024〕9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

11、部分材料价格按市场询价；

12、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市城南金鱼岭街道老旧小区基础设施更新改造项目（一标段）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- （一）丝绢路(青山路--孟姜女大道)-道路工程：

1、自粘式抗裂贴，单价高计，参考长沙市信息价调整；

2、水泥混凝土，根据设计主材调整为商品混凝土（碎石）C35；

3、检查井升降，子目高套；

4、沥青混凝土，发布价已包含运费，沥青混合料场外运输自卸汽车不计；

5、人行道6cm厚暗红色透水砖、人行道6cm厚黄色透水砖（盲道砖），根据设计图结合料调整为中粗砂，子目错套；

6、安砌麻石侧石(79X15X30cm)、安砌麻石侧石(79X15X40cm)采用不勾缝工艺计取，子目高套；

7、树池石，子目高套；

8、铸铁树池篦子，单价高计，参考长沙市信息价调整；

9、马尼拉草，单价高计，参考常德市信息价调整；

10、树池石垫层模板，子目高套。

- （二）丝绢路(青山路--孟姜女大道)-排水工程：

1、雨水HDPE双壁波纹管DN600、DN300，工程量多计；

2、根据设计工程量表调整清单，新建更换双箅偏沟式雨水口2*700*400mm为10座，更换井箅16座，主材单价高计，按市场询价调整；

3、污水HDPE双壁波纹管 DN300，工程量多计；

4、沥青混凝土，发布价已包含运费，沥青混合料场外运输自卸汽车不计；

5、管线迁改保护，以送审标准150元/m列为暂估价，结算按实计取。

- （三）丝绢路(青山路--孟姜女大道)-燃气工程：

1、沟槽回填砂扣除管道体积，工程量多计。

- （四）水电路(孟姜女大道--清远路)-道路工程：

1、自粘式抗裂贴，单价高计，参考长沙市信息价调整；

2、沥青混凝土，发布价已包含运费，沥青混合料场外运输自卸汽车不计；

3、安砌麻石侧石(79X15X25cm)，采用不勾缝工艺计取，子目高套；

4、马尼拉草，单价高计，参考常德市信息价调整。

- （五）水电路(孟姜女大道--清远路)-排水工程：

1、雨水HDPE双壁波纹管 DN400、 DN600、DN800，工程量多计；

2、污水HDPE双壁波纹管DN300，工程量多计；

3、水泥混凝土道路破除、余方弃置、恢复，工程量多计；

4、沥青混凝土，发布价已包含运费，沥青混合料场外运输自卸汽车不计；

5、管线迁改保护，以送审标准150元/m列为暂估价，结算按实计取。

（六）水电路(孟姜女大道--清远路)-电气工程

1、配电箱，主材单价高计，按市场询价调整；

2、单挑路灯，路灯井、电缆入口井，子目多计，土方挖填及外运均已单独计算，不再重复计取；

3、路灯井、电缆入口井，内置钢板防盗井盖子目高套、单价高价，按市场询价调整；

4、电井至灯具的距离按1.5M/处计算，3*4电缆、CPVCφ50，工程量多计；

5、末端端灯具供电电缆配管，按CPVCφ50计算，CPVCφ110电缆工程量多计；

6、接地母线按1.5M/处计算，工程量多计；

7、低压电缆绝缘穿刺线连接器，子目多计；

8、挖沟槽土方已包含在配管定额中，第四册埋地管道包含土方挖填；

9、管道包封，清单单位与定额单位不统一，已调整；

10、余方弃置，挖掘机挖土方已包含在配管定额中，不重复计取。

（七）其他说明：

1、本工程按规定市政下浮9%、安装下浮8%，人工不下浮；

2、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

3、结算时针对设计不详部分需深化设计，具体内容按实计取；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额10556347.84元，审定金额9140371.32元，审减金额1415976.52元，审减率13.41%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为50013.90元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办