津市市农村供水工程运行管护办法

（征求意见稿）

#### 第一章  总则

第一条  为加强和规范本市农村供水工程的运行、管理与维护（以下简称运行管护），保障城乡供水安全、稳定、可持续，提升农村居民饮水保障水平和满意度，根据《中华人民共和国水法》、《湖南省水利工程管理条例》、《湖南省农村供水工程运行管护办法（试行）》（湘水发〔2023〕23号）、《常德市农村饮水安全工程管理办法》（常政发〔2016〕13号）等规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称农村供水工程，是指通过城乡供水一体化网络为农村居民提供生活饮用水的各类供水工程及其配套设施，包括水源工程、取水设施、净水厂、输配水管网、二次供水设施等。

第三条  推进农村供水县域统管，坚持“政府主导、企业运作、分级负责、保障民生”原则，依托城乡供水一体化体系，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，确保供水安全稳定、水质达标、价格合理。

第二章  工程建设与运行管理

第四条  各镇人民政府承担农村供水工程运行管护主体责任，落实运行管护责任，提升管理服务水平。

市住建局、市水利局按照上级主管部门对口原则，负责城乡供水一体化工程的建设规划、项目监管、对上衔接协调及资金争取。

第五条  供水设施运行管理及维护实行分段负责制：

（一）谢家堰水厂、白龙潭水厂全部设备及厂区设施，东线部分村组管网，谢家堰水厂至原保河堤和李家铺趸售供水端口主管网，西线至各镇、园区趸售供水端口主管网，由供水单位负责；

（二）用水户端计量设施（不含计量设施）至水龙头的供水设施由用水户负责；

（三）上述范围外的供水设施，由各镇人民政府明确的农村供水工程管理者承担相应维护管理责任；

（四）因人为破坏导致供水设施损坏的，由责任方依法赔偿损失。

第六条  运行管理及维护经费来源。市发改局核定的供水水价已覆盖供水成本，供水单位应从水费收入中计提专项维修资金，实行专户存储、专账管理、专款专用。

第七条  供水单位实行企业化管理、有偿供水、计量收费、自主经营、独立核算、自负盈亏，并履行下列义务：

（一）办理相关许可证书；

（二）对从事直接供水工作的人员，建立健康档案，定期进行健康检查；组织相关技术人员定期参加技术培训，取得从事供水工作的技术资格；

（三）保证安全、稳定供水；

（四）提供符合国家卫生标准的饮用水；

（五）依照发改（物价）部门批准的水价标准计量收费；

（六）定期检查、维护供水设施，及时抢修供水设施，设立供水事故抢修电话热线，并向社会公布；

（七）做好水源巡查、供水设施检修和养护等工作，确保设施正常、安全运行，真实记录运行日志。建立水质检测制度，建立信息公开与报送制度，水质检测结果应及时通报住建、水利等部门，定期向社会公示。对于检测不达标的，要限期整改到位。

（八）建立财务报表、工程运行、工程技术、水质检验等相关档案，明确专人管理；

（九）制定供水工程应急预案，并报住建、水利部门备案。

第八条  水源地保护。在饮用水水源保护区内，禁止一切污染水质的活动。

第九条  供水保障与应急管理。供水工程由于有计划的施工、设施设备维修等原因确需停止供水的，供水单位应当提前24小时通知用水户；因发生灾害或者紧急事故不能正常供水的，供水单位应当及时通知用水户或发布紧急停水通知，并尽快恢复正常供水；预计连续超过48小时不能恢复正常供水的，供水单位应当采取必要的应急供水措施。

第三章  监督管理

第十条  相关职能部门职责：

市水利局牵头农村供水管理工作，组织做好农村供水工程前期工作及工程建设，负责农村供水工程维修养护资金使用监管；

市发改局负责按规定组织开展水价成本监审及听证，会同有关部门核定及调整农村供水价格、农村入户管网建设费标准；

市财政局负责相关建设项目资金的监管、支付审批等工作；

常德市生态环境局津市分局会同市住建局、市农业农村局、市水利局、市卫健局、市林业局等职能部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；

市卫健局负责生活饮用水的出厂水及末梢水的水质监测，监测结果在市政府网站公示，发现不达标水质立即督促整改；

市市场监督管理局负责加强价格监督检查，指导供水经营企业严格落实价格收费政策，依法严厉打击水表计量作弊和不执行政府定价或政府指导价等违法行为。

第十一条  供水水价、入户管网建设费按市发改局核定的价格标准执行。

第十二条  水费征收管理。用户应按照规定的计量标准和水价标准按时缴纳水费。用户逾期未缴水费的，应当按照约定支付违约金。用户承担的水资源税、污水处理费应当在收据中单独列示。

环卫绿化、生态景观、消防等用水应当优先利用再生水，因条件限制需使用城镇供水的，应当按照实际用水量支付水费。

第四章  法律责任

第十三条  有下列行为之一的，由有关行政主管部门依法责令限期改正，可以处以罚款：

（一）盗用或者转供公共供水的；

（二）擅自将自建设施供水管网系统与公共供水管网系统连接的；

（三）产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与公共供水管网系统直接连接的；

（四）在公共供水管道上直接装泵抽水的；

（五）擅自拆除、改装或者迁移公共供水设施的。

有前款所列行为之一，情节严重的，经津市市人民政府批准，还可以在一定时间内停止供水。

第十四条  农村供水工程建设与运行管理过程中，有关部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 第五章  附则

第十五条  本办法未尽事宜或与法律法规规章及上级规范性文件规定不一致的，按照法律法规规章及上级规范性文件执行。

第十六条  本办法由津市市人民政府办公室负责解释。

第十七条  本办法自2025年XX月XX日起施行，有效期五年。