(此空白处原样不动）

津财审预〔2026〕06号

关于津市市黄土坡灌区黄土坡机埠渠道水毁

修复工程（含前期费）预算的评审报告

- 津市市水利局:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市黄土坡灌区黄土坡机埠渠道水毁修复工程（含前期费）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市，主要工程内容为：修复渠道长779km，其中明渠衬砌段长711m、暗渠管涵段长68m。垮塌土渠段整修及砼衬砌、埋设圆涵暗渠等。

资金来源：省级水利发展资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

- 3、湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电工程概预算定额》；

- 4、湘水建管〔2016〕62号《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知（试行）》；

- 5、湘水建管〔2017〕39号《关于发布<湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表>的通知》；

- 6、办水总函〔2023〕38号《关于<调整水利工程计价依据安全生产措施费计费标准>的通知》；

- 7、湘财农指〔2025〕56号《湖南省财政厅关于下达<2025年度省级水利发展资金>的通知》；

- 8、常建价〔2025〕16号《关于发布<常德市二〇二五年第十二期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 9、常财办发〔2017〕68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 10、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范。

- 三、评审范围

- 津市市黄土坡灌区黄土坡机埠渠道水毁修复工程（含前期费）费用。

- 四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）工程费：

明渠衬砌

1、土方开挖，定额子目高套；

2、土工膜，工程量多计，主材价格高计。

暗渠管涵段

1、土方开挖、土方回填（利用料），工程量多计；

2、砖砌墙体，工程量多计；

3、钢筋爬梯，单价高计。

（二）	前期费：

- 1、本项目前期费送审计费基数为36.92万元，评审暂按预算审定金额27.13万元为计费基数；

- 2、前期费包含工程测绘费、工程设计费、预算编制费、监理费及结算评审费等，参照常财办发〔2017〕68号文计算；

- 3、工程设计费，送审方未提交招标设计方案，按相关比例扣除招标设计费；

- 4、结算评审费，参考津市市财政局2023年9月框架协议采购的付费标准计取，其中审减率按3%，结算时可按实际审减费率调整计费。

（三）其他：

1、临时工程，暂按送审方报送计取工程量，结算按实计取；

2、材料价按最新发布价调整；

3、根据相关文件，水利项目下浮8%（人工费不下浮）。

六、评审结论

- 本工程送审金额391207.43元，审定金额285534.38元，审减金额105673.05元，审减率27.01%（后附工程量清单）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

2、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为办理工程价款结算提供可靠依据;

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年一月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办