津财审预〔2026〕08号

关于津市市药山寺10kV配电工程

预算评审的报告

津市市药山镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市药山寺10kV配电工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市药山寺，项目主要建设内容为对药山村10kV电源由35kV棠华变电站302棠岳线禅院支线013#杆搭接电源，采用地埋10kV电缆，新建1250kVA箱变1台、250kVA箱变1台及基础、电缆井等。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 津发改投[2025]220号《关于药山寺10kV配电工程可行性研究报告的批复》；

- 湘建科函[2025]150号关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

- 湘建科函[2025]151号湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

- 湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 常财办发[2017]68号常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 常财办发[2020]35号常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》；

- 常财办发[2024]7号常德市财政局《关于印发市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制标准的通知》；

- 常建价[2025]14号市造价站关于公布《常德市二〇二五年第十一期建设工程材料市场综合价》的通知；

- 常建价[2025]17号市造价站关于发布《常德市二〇二五年第二期安装工程材料市场综合价》的通知；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

- 市场询价。

三、评审范围

津市市药山寺10kV配电工程费用、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 氧化锌避雷器图纸设计为6台，送审预算为2台，设备数量审核未调整，设备价格高计审减0.36万元；

- 终端杆上设备价格高计，审减0.22万元；

- 电力电缆YJV22-3×150 子目高套，工程量按图纸计算，审减4.8万元；

- 电力电缆 YJV22-3×95工程量按图纸计算，审减1.76万元；

- 电力电缆 YJV22-3×70工程量按图纸计算，审减0.877万元；

- 组合型成套箱式变电站安装 SCB13-1250KVA子目高套，设计为13个出线回路，箱变内标配已包含两台出线柜，另外多增加的两台价格按发布价调整：参考2021年常德发布价13200元/台；

- 价格按最新常德市发布价调整；

- 根据常德市操作规范电力设计费按工程费的2%计取，扣除初设费比例40%；

- 监理费、造价咨询费按常财办发[2017]68号文计取；

- 招标代理费根据建设方要求需计取此项费用，按常财办发[2024]7号文计算；

- 可行性研究报告编制费按常财办发[2020]35号计取，

- 不可预见费按工程费的3%计取；

- 项目按规定下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额1127801.65元，审定金额912243.87元，审减金额215557.77元，审减率19.11%（后附预算评审清单）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

2、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为办理工程价款结算提供可靠依据;

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年二月二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办