津财审预〔2026〕14号

关于湖南生物制造中试基地建设工程新增设备 采购及安装项目预算的评审报告

湖南生物制造中试基地有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南生物制造中试基地建设工程新增设备采购及安装项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于位于津市市高新区，建设内容为20吨发酵罐安装、过滤器及其配套项目、冷冻水机组安装、设备管道连接安装、配套阀门管件安装、电气安装等。

资金来源为企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南中正工程建设咨询有限公司编制的预算文件和国昇设计有限责任公司绘制的施工图；

3、津发改投[2025]168号《关于湖南生物制造中试基地建设工程新增设备采购及安装项目可行性研究报告的批复》；

4、湘建科函[2025]150号《湖南省住房和城乡建设厅关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》；

5、湘建科函[2025]151号《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025<湖南省建筑工程消耗量标准>的通知》；

6、常建价〔2025〕16号《关于公布常德市二〇二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》；

7、常建价〔2025〕17号《关于公布常德市二〇二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、市场询价。

三、评审范围

湖南生物制造中试基地建设工程新增设备采购及安装项目、施工图设计费、造价咨询费、监理费、检测费和不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、20吨发酵罐子目调整，核减；

2、配套：温度、PH、OD、液位、补料等自控部分工程量调整，核减；

3、管道绝热工程量包含7度水储罐，此设备不在此次安装范围内工程量扣减，单价参照长沙发布价及市场询价综合考虑，核减；

4、其他管道绝热单价调整，核减；

5、碳钢管及不锈钢管单价偏高，管道脱脂无设计且蒸汽管道不需要做管道脱脂，核减，管道压力值未设计，管件报送为低压则管道调整为低压，核减；

6、冷冻水阀门附件列表备注注明“详见管道附件清单”，已在清单46-62号计算，核减；

7、电力电缆ZR-YJV-3*300+2*150参照长沙信息价*1.03计取，电力电缆ZR-YJV-3*240+2*120、电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25按信息价*1.03计取核减；

8、管架制作安装工程中管道支架制作安装 木垫式管架子目工程内容包含除锈、刷防锈漆、面漆各两遍；图纸未设计角钢规格，按L50*5计算，核减；

9、低压碳钢焊接法兰 DN50及管道系统水冲洗中水的主材价未报送，已增加；

10、管件、阀门子目及单价调整，核减；

11、标识、工厂品牌标识、车间内部标识按暂估价计取；

12、前期费均按常财办发[2017]68号文计算；

13、前期费仅作为上限参考值，不得作为结算和支付依据。

14、不可预见费按3%计算；

15、根据规定按建筑工程分别8个百分点，人工费不下浮；

16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2328721.00元，审定金额1725933.43元，审减金额602787.57元，审减率25.88%（详见后附评审清单及汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》;

2、本工程含9%增值税，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程价款结算提供可靠依据；

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年二月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办