津财审预〔2026〕15号

关于毛里湖湿地公园乡村振兴配套项目

预算评审的报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《毛里湖湿地公园乡村振兴配套项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖，主要工作内容包含游客中心、厨房地面铺防腐木地板、花岗岩板、游客中心厨房前加装顶棚、游客中心停车位加装遮阳棚、木栈道建设、挡土墙勾缝等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位提供的预算书及施工图；

- 津发改投[2025]227号《关于毛里湖湿地公园乡村振兴配套项目可行性研究报告的批复》；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2025年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2025〕17号《关于发布<常德市二〇二五年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2025〕16号《关于发布<常德市二〇二五年第十二期建设工程材料价格>的通知的通知》；

有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

毛里湖湿地公园乡村振兴配套项目的工程费、其他费及基本预备费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 防腐木地板子目调整；

- 游客中心厨房前顶棚钢构件工程量多计

- 水泥砂浆墙面计算式错误，工程量多计

- 挡土墙勾缝未明确勾缝类型，子目调整；

- 金属面油漆（树池2）工程量多计；

- 原有树池顶面、立面贴防腐木子目调整；

- 原有树池顶面、立面贴防腐木子目调整；

- 游客中心停车位遮阳棚钢构件工程量多计；

- 塑木栈道混凝土、模板、钢管柱、预埋铁件、钢龙骨工程量多计，塑木地板主材价格调整、子目调整；

- 菠萝格防腐木栏杆扣除台阶部位，工程量多计，价格调整；

- 20cm厚C20砼路面子目调整；

- 栈桥预制钢筋混凝土管桩Φ300工程量多计，子目错套，承台模板工程量多计，大型机械设备进出场及安拆同项目按一次计取；

- 挡土墙水泥砂浆墙面子目调整；

- 排水管挖土方与路基开挖重复，扣除；

- 吊桥大型机械设备进出场及安拆子目调整；

- 吊桥防腐木宽樟子松防腐木地板桥面子目调整；

- 监理费、造价咨询费按常财办发[2017]68号文计取；

- 工程设计费按常财办发[2017]68号文计算，扣除方案设计费比例30%，比例扣除根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)；

- 结算评审费参考津市市财政局2023年9月框架协议采购的付费标准计取，其中审减率按3%，结算时可按实际审减费率调整计费；

- 可行性研究报告编制费、勘察勘探费、工程测绘费、检测费、环境影响报告编制费、环境影响报告编制费均未见成果文件，费用审减；

- 按规定该项目工程费用建筑工程下浮8个百分点、市政工程下浮9个百分点，人工费不下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本项目送审金额3967176.42元，审定金额3188847.03元，审减金额778329.39元，审减率19.62%（后附预算评审工程量清单）。

七、项目建议及有关事项说明

- 工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为办理工程价款结算提供可靠依据;

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

- 本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年二月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办