建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南美奥博特生物科技有限公司生物肥料制造项目                                  
建设单位（盖章）：湖南美奥博特生物科技有限公司
编制日期：          2026年1月                

中华人民共和国生态环境部制

目   录

1一、建设项目基本情况


14二、建设项目工程分析


28三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


34四、主要环境影响和保护措施


63五、环境保护措施监督检查清单


67六、结论


68附表



附件
附件1 委托书
附件2 营业执照
附件3 招商引资协议书

附件4 厂房租赁协议
附件5 发改委备案文件
附件6 《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕23号）

附件7 常德市生态环境局关于津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期环境影响报告书的批复
附件8 津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”项目环评批复
附件9 污水处理意向协议
附图

附图1 项目地理位置图
附图2 环境保护目标图
附图3 项目平面布置图

附图4 项目废水排放路线图

附图5 本项目在产业布局规划图中位置关系

附图6 本项目与湖南嘉山国家森林公园位置关系图

附图7 项目与鱼类三场位置示意图

附图8 厂区现状图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南美奥博特生物科技有限公司生物肥料制造项目

	项目代码
	2511-430781-04-05-268804

	建设单位联系人
	任建伟
	联系方式
	13782137601

	建设地点
	湖南省常德市津市市高新技术产业园区化工片区津鑫路以北，创业路以西

	地理坐标
	（E111度50分4.789秒，N29度33分59.365秒）

	国民经济

行业类别
	C2625有机肥料及微生物肥料制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 45－肥料制造－其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	津市市发展和改革局（津市市国防动员办公室）
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	津发改投〔2025〕267号

	总投资（万元）
	3434.12
	环保投资（万元）
	16.2

	环保投资占比（%）
	0.47
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是：     
	用地（用海）
面积（m2）
	6848

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	湖南省发展和改革委员会印发关于津市高新技术产业开发区等园区调区扩区的复函（湘发改函〔2020〕36号）。
《津市高新技术开发区控制性详细规划》，2021年4月津市市人民政府以“津政办函〔2021〕5号”文同意控制性规划调整。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件：《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，湖南省生态环境厅；
审查文件名称及文号：湖南省生态环境厅关于《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕23号）


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
（1）产业定位
根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划修编》，津市高新技术产业开发区规划津市高新区规划以生物医药、化工为主导产业，适当发展装备制造、食品加工的产业布局。
（2）分区定位
根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，园区北部片区15.82公顷，为现有保留区域，以现状为基础适度发展盐化工产业。南部片区包括生物医药（医药制造）产业区、化工产业区、综合工业园区。其中南部片区规划1059.48公顷，非化工区域主要发展生物医药、装备制造和食品加工，化工片区面积311.52公顷，发展专用化学品、化工新材料等；北部片区规划面积15.82公顷，以现状为基础适度发展盐化工产业，本次规划修编未对北部片区进行调整。

本项目位于湖南省常德市津市市高新技术产业园区化工片区，租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房，属于南部片区化工产业区。本项目生物肥料制造，未列入规划环评负面清单，与南部片区综合工业区产业定位及分区定位相符。
因此，本项目建设符合津市高新技术产业开发区产业布局调整规划产业定位和分区定位。

2、与规划环评及批复符合性分析
本项目位于津市高新技术产业开发区，根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》、湖南省生态环境厅《关于津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书的审查意见的函》（湘环评函〔2023〕23号），本项目与规划环评及批复相符性分析如下：

表1-1 项目与规划环评及批复的符合性分析
规划环评及批复要求
本项目情况
符合性
严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件要求高标准规划与建设。为减少化工片区和生物医药产业区对园区敏感点的影响，在团湖安置小区、戚家小区、嘉山实验小学邻近地块应按报告书的具体要求严格控制环境风险和恶臭异味排放的项目布局。
本项目建设地点位于津市高新技术产业开发区南部片区化工片区，距离团湖安置小区1233m，位于其下方向、戚家小区390m、戚家均属于邻近地块，但本项目产生的废气均采取了相应的措施进行处理后经过排气筒排放，项目生产对这些敏感区影响较小。
符合
严格环境准入，优化园区产业结构。严格落实《澧水保护法》《澧水经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。园区产业引进应严格遵循国家关于“两高”项目的相关政策要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入清单。
本项目属于生物肥料，不属于国家规定的“两高”项目，项目建设符合园区环境准入要求，与《报告书》提出的产业定位和产业准入清单不冲突。
符合
落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，化工片区应对照我省化工园区污水收集处理规范化的相关要求完善设施，达到一企一管、明管输送可视可监测的要求，化工片区初期雨水应经收集后送污水处理厂处理，杜绝超标废水排入团湖，加快关闭胥家湖沿线的雨水排口，确保雨水不得排入胥家湖。优化能源结构，充分发挥园区集中供热对中小锅炉的替代作用，加强大气污染防治，加强对园区企业VOCS排放的治理，重点控制VOCS、恶臭特征污染物的无组织排放，在园区中部团湖安置区常年上风向应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对周边已有气型污染项目的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。
本项目租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房、仓库等，厂区内配套有完善的雨污水管网，采取雨污分流措施，生活污水及生产废水依托“加速工厂”污水处理站处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期；初期雨水经收集后送厂内废水处理站处理，后期洁净雨水由雨水切换阀门外排园区后期雨水管网；项目固体废物和生活垃圾均采取分类收集、转运、综合利用和无害化处理等措施，危险废物定期交由资质单位处置。
符合
完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境质量的跟踪监测，加强地下水污染源头防控与监测，进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。
本项目按照环评及其批复、验收、排污许可证等文件要求定期对厂内开展环境监测与污染源监测，确保厂内污染排放稳定达标。
符合
强化风险管控，严防园区环境事故。园区应建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，按要求做好园区及企业的环境应急预案的编制、修订和备案工作，有计划地组织环境事故应急培训和演练，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流等环境风险设施，完善环境风险应急体系管控要求，全面杜绝事故废水直接进入澧水、团湖、胥家湖等自然水体，确保漕水及内湖水质安全。加强对重点企业的环境风险防控，特别关注发生过风险事故或存在重大环境风险源的企业的相关情况。
本项目完成后会按要求编制突发环境事件应急预案，积极配合园区建立健全环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。
符合
做好园区及周边控规，减少和保护环境敏感目标。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，园区内不得新规划集中居住用地、不得扩大安置区规模，园区开发过程中居民拆迁安置应严格到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。
本项目不涉及防护距离和环保拆迁。
符合
做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。

本项目租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房、仓库等，施工期环境影响及环境恢复措施均由国化（津市）建设投资有限公司完成。
符合
3、与园区环境准入符合性分析
本项目位于津市高新技术产业开发区南部片区化工片区，根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，环境准入行业清单见下表：

表1-2 项目与园区环境准入清单的符合性分析
区域
行业类别
本项目情况
南部片区化工片区
产业定位：重点发展绿色日用化学工业、化学添加剂工业、环境友好的涂料、油墨、染料、生物农药等。C2632生物化学农药及微生物农药制造、C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造、C265合成材料制造、C266专用化学产品制造、C268日用化学产品制造
本项目行业类别为C2625有机肥料及微生物肥料制造，不在限制类及禁止类的行业清单内，与园区准入清单不冲突。
限制类：C2631化学农药制造
禁止类：禁止引进炼化、焦化、钢铁、平板玻璃、水泥、石灰、煤电、电解铝等高耗能、高排放项目；禁止引进印染、纸浆造纸、制革项目；禁止烧结砖、陶瓷、焦炭、冶炼、糅革等严重污染大气环境的项目。禁止引进C251精炼石油产品制造（烃类气体分离、提纯除外）、C252煤炭加工、C253核燃料加工、C2621氮肥制造、C2622磷肥制造、C2623钾肥制造、C267炸药、火工及焰火产品制造。


	其他符合性

分析
	1、与产业政策的相符性分析

对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中十一石化化工中“优质钾肥及新型肥料的生产”，本项目的建设符合国家产业政策。

经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于该负面清单中禁止准入类项目。因此，本项目的建设符合国家市场准入政策。

经查《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资〔2021〕968号），本项目未列入湖南省“两高”项目管理目录。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、市场准入负面清单相关要求。

2、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析
《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）文件中对津市高新技术产业开发区管控要求及符合性分析具体如下：

表1-3 项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析

管理维度

清单中管控要求

相符性分析

符合性

空间布局约束

（1.1）高新区产业引进按照国家关于“两高”项目的相关政策要求，高新区内不得新规划集中居住用地、不得扩大安置区规模。高新区化工片区应严格边界管控，控制发展规模。
（1.2）胥家湖靠近高新区一侧沿岸应建设隔离防护绿带，沿岸50米陆域范围不得布置生产性厂房及污水处理设施。新洲镇镇区邻高新区边界300米范围内不得规划新增新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
（1.3）团湖安置区常年上风向应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对周边已有气型污染项目的治理。
本项目属于微生物肥料生产项目，不属于国家规定的“两高”项目；项目选址距离胥家湖约1.7km，位于团湖安置区常年下风向。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水：落实管控措施，加强高新区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，污污分流，确保区块一（北部片区）、区块二（南部片区）生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂处理。化工片区企业初期雨水经收集后送污水处理厂处理，杜绝超标废水排入团湖，加快关闭胥家湖沿线的雨水排口，确保雨水不得排入胥家湖。化工片区应按要求建设公共的事故水池、应急截流等环境风险设施，全面杜绝事故废水直接进入澧水、团湖、胥家湖等自然水体，确保澧水及内湖水质安全。

（2.2）废气：加强大气污染防治，加强对高新区企业VOCS排放的治理，重点控制VOCS、恶臭等特征污染物的排放，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复。

（2.3）高新区内生物工程类、医药制造、食品、化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

（2.4）固废：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。
本项目湖南美奥博特生物科技有限公司厂房仓库等，采取雨污分流措施，生活污水及生产废水依托“加速工厂”污水处理站处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期；初期雨水经收集后送厂内废水处理站处理，后期洁净雨水由雨水切换阀门外排园区后期雨水管网；

发酵尾气经碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附后经过15m排气筒排放（DA001）；喷塔尾气经水喷淋后经过30m排气筒排放（DA002）；项目固体废物和生活垃圾均采取分类收集、转运、综合利用和无害化处理等措施，危险废物定期交由资质单位处置。
符合

环境风险防控

（3.1）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设，区块一（北部片区）及区块二（南部片区）落实高新区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）有效管控建设用地土壤污染风险，从严管控化工行业等重度污染地块规划用途，推进危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块风险管控和修复。

（3.4）化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。
本项目完成后会按要求编制突发环境事件应急预案，积极配合园区建立健全环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：优化能源结构，充分发挥园区集中供热对中小锅炉的替代作用。禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新（扩）建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施（集中供热、电厂锅炉除外）。实施热电联产，集中供热，以天然气供热为补充，逐步淘汰现有燃煤锅炉，严禁新建燃煤锅炉。2025年综合能源消费量预测为22.41万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.379标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为2.80万吨标煤（当量值），单位GDP能耗下降15%。煤炭消费总量为27.46万吨，增量控制在13.95万吨。

（4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，津市用水总量为1.4575亿立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降13.82%，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。

（4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。
本项目使用能源为电能，属于清洁能源，水来自市政管网，无需设置锅炉。
符合

综上，本项目的建设符合津市高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。
3、与《常德市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
根据《常德市“十四五”生态环境保护规划》要求中第三条推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制臭氧浓度增长趋势。制定加强PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动计划，明确控制目标、路线图和时间表。强化特护期PM2.5、臭氧差异化精细化协同管控。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。强化细颗粒物与臭氧协同控制研究，探索开展细颗粒物与臭氧协同控制试点工作。协同推进温室气体与主要大气污染物排放控制，强化节能环保约束，在大力削减二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要大气污染物的同时，协同推动温室气体进一步减排。加强种养业氨排放防治，鼓励规模化养殖场实施氨排放控制。
本项目发酵工艺中恶臭气体经碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA001）排放，符合《常德市“十四五”生态环境保护规划》要求。

4、与《建设项目环境保护管理条例》相符性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：

表1-4 项目与《建设项目环境保护管理条例》的符合性
序号
建设项目环境保护管理条例
本项目情况
符合性
1
建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。
本项目位于津市高新技术产业开发区，为工业用地，符合国家的相关政策。
符合
2
所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。

项目所在区域环境质量能达到环境质量标准。
符合
3
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。

项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标。

符合
4
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

本项目基础资料数据为建设单位提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。

符合
5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》禁止项目建设要求，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、饮用水水源保护区等禁止或限制发展区；本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区和保留区、长江干支和湖泊岸线一公里或三公里范围内。本项目为微生物肥料制造项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，不属于高污染、高耗能、高排放项目。综上所述，本项目不在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》列出的禁止项目建设的内容，符合文件相关要求。

6、与《津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书》环境准入清单符合性分析
津市生物制造“加速工厂”建设项目结合津市高新技术产业开发区规划环评及审查意见、津市高新技术产业开发区准入清单、津市高新技术产业开发区津市化工片区（扩片）“禁限控”目录、津市高新技术产业开发区津市化工片区（扩片）总体规划、津市生物制造“加速工厂”建设项目污水处理站设计方案以及《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求，对加速工厂引入项目提出以下环境准入行业清单：

①严格执行《中华人民共和国长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。

②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类项目以及不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。

针对具体准入行业，津市生物制造“加速工厂”建设项目环境准入行业清单划分为允许类和禁止类分别列出清单。

与否与其环境准入行业清单相符，分析内容见下表。

表 1-5 与津市生物制造“加速工厂”建设项目环境准入行业清单符合性分析
管控维度

行业类别

符合性分析
产业定位

主要布置化工产业链下游企业及化工孵化中心等绿色化工产业，发展污染物排放相对较小、无明显恶臭异味、环境风险可控的产业。

本项目位于绿色化工产业园区，经过后续分析可知，污染物排放量较小，恶臭气体经过处理后能够达到排放标准，环境风险可控。
禁止类：C251精炼石油产品制造、C252煤炭加工、C2621氮肥制造、C2622磷肥制造、C2623钾肥制造，单纯物理分离、提纯、混合、分装的项目不列入禁止类。二类工业用地从严控制，除上述控制要求外，还需禁止引进涉及大规模基础化学原料制造（C2611、C2612）的化学合成项目。

本项目属于C2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于其禁止类中。
空间布局约束

戚家小区邻近地块严控环境风险和恶臭异味排放项目，将规模小、污染物排放相对较小的拟入驻企业优先布置于加速工厂北部2栋标准厂房（即标准厂房三、标准厂房五）。

戚家小区南侧绿色化工产业区二类工业用地，不得引进《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169）》中危险物质及工艺危险性为高度危害（P2）和极高危害（P1）的项目。
本项目不临近戚家小区，间隔有厂房，位于绿色化工材料产业园区最南侧，不属于《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169）》中危险物质及工艺危险性为高度危害（P2）和极高危害（P1）项目
污染物排放管控

①禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中的六大涉重金属重点行业项目

②入驻企业涉挥发性有机物、恶臭的工序必须采取有效措施，确保废气有效收集、处理，并充分论证环境相容性，严格控制恶臭异味污染物排放。
本项目不属于《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中的六大涉重金属重点行业项目；且本项目发酵尾气经碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附后经过15m排气筒排放（DA001）

注：禁止类入园项目是指国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工业，以及排污量较大、污染物控制难度大，不符合园区水污染和大气污染总量控制原则的项目。对于这一类项目，园区管委会招商部门应严格把关、禁止引入。

其余项目审批过程中视具体情况有条件地引入，但要严格执行环境影响评价制度。同时根据区域环境容量，把好总量控制关，做到与周边环境相容。
/
7、与常德市生态环境局关于国化（津市）建设投资有限公司《津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书》的批复符合性分析

表 1-5 与津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环评批复相符性分析
批复内容
符合性分析
是否符合
严格落实水污染防治措施。项目严格按照雨污分流、清污分流、污污分流的原则建设给排水、污水处理系统。项目内部企业生产废水、生活污水经架空管，与初期雨水一并进入污水处理站，采用“格栅+均质调节池+混凝沉淀+IC塔+一级AAO+二级AO+芬顿氧化”处理工艺，处理的尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进水水质要求后，进入西南角集中污水收集池暂存，通过架空污水专管泵送至津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进一步处理达标后排入澧水。
厂区设置雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水、生产废水依托“加速工厂”污水处理站处理，再通过管网进入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期。
符合
）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
本项目产生的一般固废设置一般固废暂存间，危险废物设置危险废物暂存间，再委托有资质的单位处理
符合
严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（东、西、南侧）和4类标准（北侧）
本厂区位于“加速工厂”最南侧，不临近北侧津市大道，厂区内为封闭式生产，已按照要求进行合理布局，厂家噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
符合
严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照“过程阻断、污染物削减、分区防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。严格按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗，建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，及时掌握地下水水质的变化情况，防止地下水污染

本厂区按照要求进行了分区防渗，本项目泄漏进入地下水风险较小，地下水跟踪监测由“加速工厂”进行
符合
严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。项目采用专用密闭架空管道输送废水和物料，实现“一企一管”和明管可视可检测要求，设置2个事故池，其中西厂区事故池容积2000m3,东厂区事故池容积1890m3，罐区设置防火堤（兼做围堰），装置区域内易泄漏危险物质的场所和有毒气体的场所设置固定式的有毒气体检测仪，并为现场巡检和操作人员配备便携式的有毒气体检测仪

本厂区应急事故池依托“加速工厂”应急事故池
符合
7、平面布置合理性分析
根据建设单位提供的平面布置图可知，本项目设置一栋生产办公大楼，生产办公大楼东侧为原辅材料仓库和产品仓库，厂区出入口设置在厂区南侧，生产办公大楼内部设置为东南角为办公区，共3层，厂房西侧为液体灌装区、由西至东为粉体包装区、喷雾干燥区、提取区域、发酵区域以及空压机房、配电房设置，本项目平面布置按生产工序布置，使生产过程衔接紧密，提高生产效率，节约时间，因此平面布置比较合理。
8、选址合理性分析
本项目位于湖南省常德市津市市高新技术产业园区化工片区津鑫路以北，创业路以西，项目用地属于二类工业用地，租赁国化（津市）建设投资有限公司生产厂房，位于加速工厂最南侧，项目用地属于二类工业用地。

项目周边交通较为便利，水、电等均有供应，综合条件较好。项目所在地结构较单一，建设地附近无珍稀野生动、植物存在，无自然保护区。

项目所在地四周均为标准化厂房，现为空置状态，北侧有一安置小区，少量住户在距离本项目500m范围之内。

本项目主要为发酵废气，设置有单独的发酵车间，经碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附后通过15m排气筒（DA001）有组织排放，喷塔尾气经过水喷淋后经过30m排气筒（DA002）排放，固体废物做到合理处置，对地表水、大气、声环境等影响程度在可接受的程度，从环保角度来分析，本项目建设选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

传统功能微生物的产业化应用，普遍存在“菌株绑定功能”的核心局限，多数菌株仅具备单一固定功能，技术可拓展性极差；例如行业内常用的生防菌株（如贝莱斯芽孢杆菌），其应用场景基本局限于病虫害防治，若需开发其他领域（如酶制剂、代谢产物）产品，需重新建立全新菌株的筛选、培养与工艺体系，技术复用成本高、效率低。

而黏细菌天然具备多功能协同特性：不仅能捕食多种病原微生物（实现生防功能），还可高效合成活性酶、次级代谢产物，同时具备调控微生物群落结构的能力。大幅降低了跨领域产品的研发成本与周期，为后续产业拓展提供了极高的灵活性与想象空间。

湖南美奥博特生物科技有限公司项目聚焦黏细菌平台型生物制造技术的产业化落地，围绕黏细菌的多功能特性与核心技术优势，规划了“生防菌剂”产品线，主要聚焦农业生物防治领域。以黏细菌的天然捕食病原微生物特性为核心，以黏细菌为核心活性成分的生物肥料的研发、生产与销售，聚焦农业领域“减化学、提品质”的产业需求，主要功能包括调控土壤微生物群落、抑制土传病害特别是作物真菌、细菌类“无药可治”疑难病害，提供绿色防控产品，提升土壤肥力与作物抗逆性等。

湖南美奥美奥博特生物科技有限公司投资2000万元在常德市津市市高新技术产业园区化工片区建设湖南美奥博特生物科技有限公司生物肥料制造项目，通过本项目的实施，也有利于提高津市生物医药产业的整体竞争力。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2625有机肥料和微生物肥料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 45－肥料制造－其他”，应编制环境影响报告表。湖南美奥博特生物科技有限公司委托湖南华莲环保有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

二、建设内容
1、项目组成

本项目位于津市市高新技术产业园区化工片区津鑫路以北，创业路以西，租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房，位于津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”内。厂区总占地面积6848m2，建设内容：建设生产车间一栋、原辅材料仓库及成品仓库各一间，配套建设环保设施及消防设施等，项目建成后年生产黏细菌菌粉30吨。本项目具体的工程组成见下表。
表2-1 项目组成一览表

项目类别

建设项目内容

规模
备注
主体工程

生产车间
钢混结构，占地面积5952m2，包含种子培养车间、灭菌室、发酵车间、提取车间等、建设生产线2条。
新建（租赁现有厂房）
辅助工程

办公区
位于生产车间内，共3层，办公区每层面积为576m2
新建（租赁现有厂房）
公用工程

供水
本项目的生活、地面清洁用水、喷淋用水由园区自来水供给。
新建
纯水、5℃水、循环水
设备冷却、发酵工艺用水
依托加速工厂
蒸汽
种子培养发酵过程设备灭菌，蒸汽管道输送
依托加速工厂

供电
本项目由园区电网供电。
新建
排水
采取雨污分流、污污分流措施，生活污水经化粪池处理后进入“加速工厂”污水处理站，生产废水无需经过预处理，通过架空管的方式进入“加速工厂”污水处理站，处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期；初期雨水经收集后送厂内废水处理站处理，后期洁净雨水由雨水切换阀门外排园区后期雨水管网。
依托加速工厂
储运工程

原辅材料仓库
钢混结构，一层，耐火等级为二级，占地面积512m2，原辅材料存放区域。
新建（租赁现有厂房）
成品仓库
钢混结构，占地面积384m2，产品存放区域
新建（租赁现有厂房）
环保工程
废气处理
发酵废气：设置有单独的发酵车间，经碱喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附后经过15m排气筒（DA001）有组织排放，喷塔尾气经过水喷淋后经过30m排气筒（DA002）排放
新建
废水处理
生活污水经化粪池处理后进入“加速工厂”污水处理站，生产废水无需经过预处理，通过架空管的方式进入“加速工厂”污水处理站，处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期。
依托加速工厂
噪声控制

设备基础减震、车间封闭。
新建
固体废物
新建一般固废仓库（面积6m2）和危废暂存间（面积6m2）各1个，一般固废委外清运无害化处置，危废委托有资质单位处理。

新建

2、津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”基本情况（摘自其环评报告书）
建设地点：湖南省常德市津市高新技术产业开发区（东经111.835154°，北纬29.568244°）

占地面积：225219.79m²，其中东厂区占地面积约118378.08m2，西厂区占地面积106841.71 m2。

劳动定员：劳动定员37人。

建设规模：建设10座标准厂房、10座普通仓库（丙类）、2座甲类仓库及配套基础设施（空压站、纯水站、冷冻站、循环水站、罐区及集中污水处理站等），污水处理站设计能力为1250m3/d（近期建设规模500m3/d，远期增加750m3 /d）。

服务对象：津市生物制造加速工厂入驻企业。

污水处理站处理工艺：污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+IC塔+一级AAO+二级AO+芬顿氧化+排放水池”处理工艺，处理后尾水津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进水水质标准及《污水综合排放标准》三级标准后，纳入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期处理。

平面布置介绍：加速工厂分为东西两个地块，具体布置方案为：西地块设置综合楼，5栋标准厂房及其配套的丙类仓库和辅助用房。西地块南侧布置污水处理站，厂房由西向东成两排布置，公辅设施1#循环水站、消防水站、辅助用房一、辅助用房二布置在两排厂房之间，每个标准厂房及其配套仓库均设置独立的围墙系统。东地块设置5栋标准厂房及其配套的丙类仓库、5栋辅助用房、两栋机柜间，厂房由西向东成两排布置，每个标准厂房及其配套仓库均设置独立的围墙系统。西北角布置2#循环水站，辅助用房五、六、七，两栋机柜间分别为甲类标准厂房六、八配套使用。厂区南面由两栋甲类库房、辅助用房三、辅助用房四、1座储罐区、1座氧氮站组成。

东、西两地块均设置独立的雨水收集池和事故应急池。加速工厂污水处理站、一般工业固废暂存间、储罐区等废气排放污染源和风险源均设置于厂区南部，远离北侧戚家小区。环评建议后续入驻企业恶臭污染物处理设施及排气筒尽量集中至加速工厂南侧。
3、项目生产规模

根据建设单位提供的资料，本项目产品及生产规模见下表2-2。
表2-2 本项目产品一览表
序号
名称
处理规模（吨/年）
备注
1

黏细菌菌粉
30吨

微生物肥料
产品的质量标准参考《农用微生物菌剂》（GB20287-2006）中表1和表3，具体标准值见表2-3和2-4。
表2-3 农用微生物菌剂产品的技术指标

项目

剂型

粉剂

有效活菌数（cfu）a/（亿/g或亿/mL）     ≥

2.0

霉菌杂菌数/（个/g或个/mL）            ≤

3.0×106
杂菌率/（%）                          ≤
20.0

水分/（%）                            ≤

35.0

细度/（%）                            ≥

80

pH值（）

5.0~8.5

保质期b/月                             ≥
6

备注：b此项仅在监督部门或仲裁双方认为有必要时检测。

表2-4 农用微生物菌剂产品的无害化技术指标
参数
标准极限
粪大肠菌群数/（个/g或个/mL ）      ≤

100
蛔虫卵死亡率/（%）                 ≥
95
砷及其化合物（以As计)/（mg/kg）   ≤

75
镉及其化合物（以Cd计）/（mg/kg）  ≤
10
铅及其化合物（以Cr计）/（mg/kg）  ≤
100
铬及其化合物（以Cr计）/（mg/kg）  ≤
150
汞及其化合物（以Hg计）/（mg/kg）  ≤
5
4、主要生产设施
根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备详见表2-3。

表2-5 主要设备清单

序号
设备名称
型号
单位
数量
备注
1
配料罐
5m3
个
1
上海
2
补料罐A
3m3
个
1
上海
3
一级种子罐
0.3m3
个
2
上海
4
二级种子罐
3m3
个
2
上海
5
发酵罐
30m3
个
2
上海
6
补料罐B
10m3
个
2
上海
7
酸罐
1m3
个
1
上海
8
碱罐
1m3
个
1
上海
9
消泡罐

0.3m3
个
1
上海
10
离心清液储罐

30m3
个
2
上海
11
浓液罐

2m3
个
2
上海
12
碟片离心机

5m3/h
台
2
江苏
13
喷塔

250kg/h
台
1
江苏
14
罐装机

25kg/桶、1000kg/桶
台
1
/
15
粉装机

100g/袋、200g/袋、500g/袋
台
1
/
16
空压机

1台为10m3/h、2台为20m3/h
台
3
江苏
5主要材料及能源消耗情况
本项目使用的主要材料及能源消耗详见表2-6。
表2-6 主要材料及能源消耗量一览表

序号

材料名称及能源消耗
包装方式及规格

年用量（吨）

厂区最大储存量

储存位置
1

原辅材料
玉米淀粉
25kg袋装
20.5
3吨
原辅料仓库
2

酵母提取物
25kg袋装
24.4
3吨
原辅料仓库
3
蛋白胨
25kg袋装
8.8
1吨
原辅料仓库
4
麦芽糊精
25kg袋装
14
2吨
原辅料仓库
5
七水硫酸镁
25kg袋装
4.6
1吨
原辅料仓库
6
消泡剂
25kg桶装
0.08
25kg
原辅料仓库
7
磷酸
1000kg吨桶装
2.02
0.5吨
酸罐
8
氨水
1m3
0.8
0.8m3
碱罐
9
碱液
1m3
0.8
0.8m3
碱罐
10
能源消耗
纯水
/
3600m3
/
依托“加速工厂”
11
交流电
10KV/380V

1080000

kW.h
/
/
12
自来水
25℃

745.5m3
/
依托“加速工厂”
13
循环水
△t=6℃

750000m3
/
依托“加速工厂”
14
5℃水
△t=5℃

90000m3
/
依托“加速工厂”
15
蒸汽
0.6MPa
700t
/
依托“加速工厂”
16
仪表空气
0.6MPa
388800Nm3
/
依托“加速工厂”
17
工艺空气
0.6MPa
7200000Nm3
/
/
备注：纯水依托“加速工厂”制备，设置1台处理能力为100m3/h的纯水装置，采用二级反渗透工艺。
三、总平面布置

根据建设单位提供的平面布置图可知，本项目设置一栋生产办公大楼，生产办公大楼东侧为原辅材料仓库和产品仓库，厂区出入口设置在厂区南侧，生产办公大楼内部设置东南角为办公区，共3层，厂房西侧为液体灌装区、由西至东为粉体包装区、喷雾干燥区、提取区域、发酵区域以及空压机房、配单房设置，具体平面布置详见平面布置图。
四、劳动定员
本项劳动定员18人，日工作24小时，实行三班制，每年工作300天。厂区依托“加速工厂”食堂，员工均不在厂内住宿。

五、公用工程
①给水：本项目给水水源为市政给水管网。

②排水：采取雨污分流、污污分流措施，生活污水经化粪池处理后进入“加速工厂”污水处理站，生产废水无需经过预处理，通过架空管的方式进入“加速工厂”污水处理站，处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期；初期雨水经收集后送厂内废水处理站处理，后期洁净雨水由雨水切换阀门外排园区后期雨水管网。

③供电：项目所需电力由国家电网供电。

六、水平衡分析
1、给水
（1）生活用水
项目运营后，聘请员工18人，均不在厂区住宿。参照湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），生活用水按大城市城镇居民生活用水定额，生活用水量按155L/（人·d）计，由于本项目员工均不在厂区内住宿，生活用水量按80L/（人·d）计，生活用水量为1.44m3/d，本项目年运行300天，则生活用水量为432m3/a。

（2）设备清洗用水
本项目发酵罐、喷雾干燥塔等生产设备需要定期清洗，根据企业生产经验以及类比南京美奥博特生物科技有限公司《微生物与酶制剂实验室项目环评》，设备清洗用水情况如下：
表2-7 设备清洗用水一览表
名称
数量
每次清洗用水量（m3）
清洗频率（天）
用水量（m3/年）

补料罐A
1
0.1
10
3
一级种子罐
2
0.05
3
10
二级种子罐
2
0.1
3
20
发酵罐
2
0.5
3
100
补料罐B
2
0.2
7
17.1
离心清液储罐
2
0.1
3
20
浓液罐
2
0.1
3
20
碟片离心机
2
0.2
7
17.1
喷塔
1
1
10
30
罐装
1
0.2
15
4
合计

241.2
（3）发酵用水

本项目发酵罐共2个，全年生产200批次，每个发酵罐容积为30m3，项目生产过程中按其容积的70%，则一个储罐发酵液则为21吨，根据企业介绍，每个批次掺水比例为18m3，原料为0.38吨，蒸汽消毒冷凝水为2.62吨，则纯水用水量为3600m3/a，离心上清液的产生量约占发酵液的90%，经计算，离心上清液的产生量约为18.9*200=3780吨，外售给第三方公司，由第三方公司提供给农业种植企业用作肥料，离心浓液占其发酵液的10%，则离心浓液产生量为2.1*200=420吨，进入下一道工序。
（4）实验用水
实验室用水量少，主要为培养液用水及仪器器皿等的清洗用水，根据企业提供资料，工程用水量约为0.05m3/d（13.5m3/a）。
（5）蒸汽冷凝水
蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽用量的80%，则发酵过程蒸汽冷凝水的产生量为524m3/a，喷雾干燥过程中需使用蒸汽，1吨产品约需1.5吨蒸汽，则喷雾干燥过程中蒸汽用量为45吨，冷凝水产生量为36m3/a。
（6）地面清洁用水
根据企业介绍，本项目生产运营后地面需要定期进行拖洗，以保证车间地面干净整洁，地面清洁每周一次，每次用水量约为2m3，年工作天数为300d，因此地面清洁用水量为85.7m3/a。

（7）喷淋用水
根据本项目环保设施情况，含有两套喷淋设施，发酵工序配套废气处理设施碱水喷淋和清水喷淋每个蓄水池约2m³容量，喷干塔尾气配套喷淋池容积约3m³，池内水每周更换一次，则喷淋用水量为300m3/a。
2、排水
（1）生活污水
生活用水量为432m3/a，生活污水的排放量按0.8计，则排放量为345.6m3/a，经化粪池处理后进入“加速工厂”污水处理站，处理后排入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期。
（2）设备清洗废水
根据上述计算，设备清洗废水量按0.8计算，则设备清洗废水排放量为193m3/a。
（3）实验废水
根据上述计算，实验废水产生量按0.8计，则实验废水产生量为10.8m3/a。
（4）蒸汽冷凝水
蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽用量的80%，根据企业提供的资料可知，每批次进入蒸汽消毒冷凝水的产生量为2.62吨，则发酵过程进入产品中蒸汽冷凝水的产生量为524m3/a，由此可计算出蒸汽的用量为655t；喷雾干燥过程中需使用蒸汽，1吨产品约需1.5吨蒸汽，则喷雾干燥过程中蒸汽用量为45吨，冷凝水产生量为36m3/a，通过管网进入“加速工厂”污水处理站处理。
（5）地面清洁废水
根据计算，地面清洁用水量为85.7m3/a，废水量按0.8计，则地面清洁废水量为68.6m3/a。

（6）发酵离心上清液
本项目发酵罐共2个，全年生产200批次，每个发酵罐容积为30m3，项目生产过程中按其容积的70%，则一个储罐发酵液则为21吨，根据企业介绍，每个批次掺水比例为18m3，原料为0.38吨，蒸汽消毒冷凝水为2.62吨，则纯水用水量为3600m3/a，离心上清液的产生量约占发酵液的90%，经计算，离心上清液的产生量约为18.9*200=3780吨，外售给农业种植企业用作肥料。
（7）喷淋废水
喷淋用水量为300m3/a，废水量按0.8计，则喷淋废水产生量为240m3/a。
综合上述，项目废水排水量为1025m3/a，生产废水通过架空管的方式进入“加速工厂”污水处理站进行处理（委托处理协议见附件）。
本项目水平衡图如下：


















图2-1 水平衡图（m3/a）
本项目蒸汽平衡如下：
表2-8 蒸汽平衡一览表
投入
产出

名称
年用量（t/a）
名称
物料量（t/a）
蒸汽
700
直接进入发酵液
524
/
/
冷凝水
167
/
/
损失挥发
9
合计
700
/

700
本项目离心浓液平衡如下：











图2-2 离心浓液平衡图
七、环保投资
本项目总投资3434.12万元，其中环保投资为16.2万元，环保投资所占比例为0.47%。环保投资见表2-9。

表2-9 环保投资情况一览表
类型
污染物
防治措施
投资（万元）
废气
发酵工艺废气氨、硫化氢
碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）
6
颗粒物
水喷淋+15米高排气筒排放（DA002）
3
无组织废气
加强车间通风
1
噪声
设备噪声
基础减震、厂房隔声
1
废水
生活污水
依托加速工厂化粪池
/
综合废水
依托加速工厂污水处理站
/
固废
废含油抹布及手套
暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处置
0.5
一般工业固废
一般工业固废仓库
0.5
生活垃圾
配套垃圾桶
0.2
地下水及风险防治
危废暂存间重点防渗，其他区域一般防渗
4
合计
16.2


	工艺流程和产排污环节
	一、运营期工艺流程
（1）工艺流程如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]

工艺流程说明：
种子瓶培养：将蛋白胨、酵母提取物、玉米淀粉等原料按比例配置成培养基加入三角瓶中，放入灭菌锅灭菌，灭菌结束冷却后在无菌室将原种接入三角瓶培养24h左右；
一级种子罐培养：将蛋白胨、酵母提取物、玉米淀粉等原料按比例配置成培养基加入一级种子罐内，采用蒸汽实罐灭菌（121℃，20～30min），灭菌结束后用循环水冷却至37℃，将培养好的种子瓶内的种子液接入一级种子罐，通无菌空气37℃培养24h左右；

二级种子罐培养：将蛋白胨、酵母提取物、玉米淀粉等原料按比例配置成培养基加入二级种子罐内，采用蒸汽实罐灭菌（121℃，20～30min），灭菌结束后用循环水冷却至37℃，将培养好的一级种子通过移种管道转接入二级种子罐，通无菌空气37℃培养24h左右；

发酵：将蛋白胨、酵母提取物、玉米淀粉等原料按比例配置成培养基加入一级种子罐内，采用蒸汽实罐灭菌（121℃，20～30min），灭菌结束后用循环水冷却至37℃，将培养好的二级种子通过移种管道转接入发酵罐，通无菌空气37℃培养48h左右；

离心：发酵结束后的发酵液通过管道进入碟片式离心机进行分离，收集离心浓液进入下道工序，上清液进入清液储罐做为废液进行出售；

喷雾干燥：离心浓液加入麦芽糊精搅拌均匀，通过泵输送至喷雾干燥塔喷咀雾化，进入干燥塔，140℃停留10s进行干燥，收集固体干粉，即得干燥菌粉；

检测包装：喷雾干燥得到的菌粉取样检测合格后用管道输送至包装车间，自动粉体包装机按设计规格包装，得到成品入库。

二、产排污环节
根据本项目工艺流程图，项目产污情况一览表见表2-10。
表2-10 项目产污情况一览表
分类
编号
产污环节
污染物名称及排放方式
主要污染物
治理措施
废气
G1
发酵（种子瓶培养，一号种子罐、二号种子罐培养、发酵）
发酵废气，有组织
水蒸气、氨气、硫化氢、臭气浓度
碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）
G2
喷雾干燥
喷雾干燥废气，有组织
粉尘、水蒸气
水喷淋+30米高排气筒排放（DA002）
G3
包装
包装过程废气，无组织
粉尘
车间通风
废水
W1-1、W1-3、W1-4
设备清洗
清洗废水
COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮
进入“加速工厂”污水处理站处理
W1-2
离心
发酵上清液
COD、氨氮、SS、总磷、总氮
灌装后进行外售
W2
冷凝
冷凝废水
COD、SS
进入“加速工厂”污水处理站处理
W3
实验过程
实验废水
COD、氨氮、SS、总磷、总氮
进入“加速工厂”污水处理站处理
W4
地面清洁
地面清洁废水
COD、氨氮、SS、总磷
进入“加速工厂”污水处理站处理

W5
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮，间接排放
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
进入化粪池后处理，再排入“加速工厂”污水处理站处理
固废
S1
菌种培养过程
废弃菌种，培养基，合理处置
废弃菌种，培养基
项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理
S2
实验过程
废弃耗材，合理处置
废弃耗材

暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位进行处置
S3
包装过程
包装材料，合理处置
塑料包装袋、纸盒、编织袋等
外售物资回收部门进行综合利用
S4
废气处理
废活性炭，合理处置
废活性炭
暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位进行处置
S5
员工办公生活
生活垃圾，合理处置
生活垃圾
收集后交环卫部门清运
S6
设备保养
废润滑油，合理处置
废润滑油
暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位进行处置
噪声
运营过程中产生的噪声
厂房隔声、设备基础减震


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房，且依托“加速工厂”相关的配套设施、在本项目入驻前为空置厂房，项目尚未投产运营，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状
据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本项目位于津市高新技术产业开发区，故区域达标判定所用数据引用《2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况》中“2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况-津市市”，数据及达标情况如下表所示。

表3-1   2024年1-12月津市市环境空气质量状况
评价因子

年评价指标

评价标准(ug/m3)

现状浓度(ug/m3)

占标率(%)

达标情况

SO2
年均值
60

5
8.3
达标

NO2
年均值
40

11
27.5
达标

PM10
年均值

60
47
78.33
达标

CO

年均值
4000

800
20
达标

O3
年均值
160

132
82.5
达标

PM2.5
年均值
30
32.5
108.22
不达标

综上评价，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均达标。故本项目所在的评价区域2024年为环境空气质量不达标区。

根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2023年环境质量指标 PM2.5月均值（32.5ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。
（2）区域污染物环境质量现状（引用监测数据）
本项目排放的特征污染物为颗粒物、氨、硫化氢。为了解本项目拟建地特征污染物现状浓度，本次评价引用《湖南联源新材料科技有限公司年产20000吨交联剂橡塑助剂系列产品环境影响报告书》（报批稿）中A2牛家老屋关于TSP、氨、硫化氢监测数据，牛家老屋位于本项目东南侧下风向2.3km，监测时间为2023.04.23~2023.04.29。本次引用的大气现状监测数据点位在评价范围内，监测时间在三年有效期内，属于有效的历史监测数据，符合数据引用的相关要求。
表3-2 环境空气质量现状监测结果统计与评价
编号
监测点
污染物
平均时间
评价标准/（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率/（%）
超标率（%）
达标情况
A2
牛家老屋
TSP
24h平均
0.12

0.07~0.083

69.2

0

达标
硫化氢
1h平均
0.01

ND
/

0

达标
氨
1h平均
0.2

0.023~0.036

18

0

达标
由上表可知，氨、硫化氢等均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值，TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应标准限值，说明当前区域环境空气质量较好。
二、地表水环境质量现状

本项目属于澧水流域，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《常德市 2024年12月国省控水质监测断面水质状况》中2024年1~12月水质类别状况，具体见下表。

表3-3  2024年1~12月地表水监测统计结果
序号
所在或考核区县
河流名称
断面名称
断面属性
2024年1~12月水质类别
超标污染物（倍数）
1
津市
澧水
窑坡渡
国家考核
Ⅱ
/
由表3-3可知，窑坡渡断面能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，项目区域水环境良好。

三、声环境质量现状

根据现场踏勘可知，厂区周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本次评价期间不对项目所在地声环境质量进行监测。

四、地下水、土壤环境质量现状
本项目为肥料研发项目，选址位于湖南省常德市津市市高新技术产业园区化工片区，在规范操作，并做好地面防腐防渗的情况下，无“地面漫流、垂直入渗”途径，基本上不存在土壤和地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，本项目无需开展土壤和地下水现状调查工作。

五、生态环境

根据现场调查，用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外500米范围内大气及地下水环境保护目标，项目厂界外50米范围内声环境保护目标，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。

1、大气环境
表3-4 项目主要环境保护目标

名称

坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
相对厂界最近距离/m
X
Y
居民（戚家小区靠南居民）
201
390
约100户
大气环境
二类
N
390-500m
390
2、声环境
表3-5 环境保护目标一览表

名称

坐标/m

保护对象

保护内容/规模
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

声环境
50m范围内无声环境保护目标
3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 

4、生态保护目标

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准
本项目营运期生活污水、生产废水依托“加速工厂”自建的污水处理站进行处理，因此本项目废水排放满足“加速工厂”污水处理站进水水质要求。     加速工厂内拟入驻的企业，可能包含食品发酵、生物制药、化妆品原料生产、生物化工、酶制剂及微生物制剂五个行业类别，除生物制药企业的生产废水涉及《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB 21903-2008）外，其他入驻企业可能涉及的行业无相关行业标准，但根据《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB 21903-2008），间接排放至污水处理厂时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行，因此，加速工厂内拟入驻的企业废水排放标准均参照津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进水水质要求。
处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准后外排入澧水。

表3-6 废水执行标准   单位：mg/L，pH无量纲
排放标准

pH
SS

CODCr
BOD5
NH3-N

TP
总氮
“加速工厂”污水处理站进水水质
6-9
1000
10000
3500
300
80
400
津市工业园污水处理厂协议约定进水 要求

6-9

400
500
300
45
8
70
2、废气排放标准

营运期：本项目发酵过程中恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求，厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值，喷雾干燥塔尾气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB12348-1996）中二级标准及无组织标准限值。

执行标准情况详见表3-7。

表3-7 废气污染物排放标准
监控点位
标准名称
污染物项目

最高允许排放速率（kg/h）
排气筒高度
无组织浓度限值（mg/m3）
DA001排气筒
《恶臭污染物排放标准》（14554-93）
氨
4.9
15m
/
硫化氢
0.33
/
臭气浓度

2000
/
监控点位
标准名称
污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
排气筒高度
无组织浓度限值（mg/m3）
DA002
《大气污染物综合排放标准》（GB12348-1996）
颗粒物
120
23
30
/
厂界
《恶臭污染物排放标准》（14554-93）

氨
/
/
/
1.5
硫化氢
/
/
/
0.06
臭气浓度
/
/
/
20

《大气污染物综合排放标准》（GB12348-1996）

颗粒物

/
/
/
1.0

3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类。
表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准

执行标准及类别

昼间

夜间

GB12348-2008中3类（东、南、西、北侧）
65dB（A）

55dB（A）

4、固废污染物控制标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾由环卫部门清运。

	总量

控制

指标
	根据2022年5月11日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发〔2022〕23号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。
根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：CODCr、NH3-N、TP、TN。

根据工程分析，本项目废水排放总量为1025m3/a，废水经污水管网排入“加速工厂”污水处理站进行处理，再经过管网排入津市高新区工业污水处理厂三期深度处理，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放标准限值，COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L、TP排放浓度为0.5mg/L、TN排放浓度为15mg/L。

表3-9 废水建议总量控制指标

类型
废水量
污染物种类
排放标准
建议总量指标
废水
总排口
1025m3/a

COD

50mg/L
0.05t/a
NH3-N

5mg/L

0.01t/a
TP
0.5mg/L
0.01t/a
TN
15mg/L
0.02t/a
项目总量控制指标以常德市生态环境局核定的总量指标为准，总量指标由建设单位通过常德市排污权交易中心购买。建设单位应全面落实各项污染物控制措施，确保实现总量控制指标。



主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于湖南省常德市津市市高新技术产业园区化工片区津鑫路以北，创业路以西，租赁国化（津市）建设投资有限公司厂房，施工期不涉及土建工程，仅涉及设备安装，且位于封闭厂房内，设备安装完成后噪声影响将消失。本项目不对施工期进行详细评价。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目产排污节点、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-1。

表4-1 废气产排污情况
序号

产污

环节
污染物
种类
废气量
产生
浓度
排放

形式

治理设施

有组织排放口编号

污染物排放浓度
污染物排放速率
排污口
基本情况
排放标准
污染防治设施名称

编号
处理能力
收集效率
治理工艺及去除率
是否为可行技术

排放浓度
排放速率
1
发酵工艺
氨
4000m3/h
1.7mg/m3
有组织
碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附装置
TA001
4000m3/h
100%
66%
是
DA001
0.58mg/m3
0.002kg/h
111.834223°E

29.566672°N

/
4.9kg/h
硫化氢
0.42mg/m3
0.14mg/m3
0.0006kg/h
/
0.33kg/h
2
喷雾塔干燥
颗粒物
2000m3/h
2.57mg/m3
有组织
水喷淋
TA002

/

100
60%
是
DA002
1.04mg/m3
0.002kg/h
111.834223°E

29.566232°N
120mg/m3
23kg/h
3
包装过程
颗粒物

/

/

/

车间通风
/

/

/

/

/

/

/
/

/
1.0mg/m3
/
1、源强核算

本项目营运期废气主要为发酵过程中产生的废气以及喷塔干燥过程产生的废气。

（1）发酵废气（G1）
本项目发酵产生的恶臭气体主要为氨和硫化氢，参考文献《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》(农业环境科学学报，2011年第3期30卷，P585-590），不投加除臭菌剂的有机肥发酵过程日最大排放系数为NH3：0.68千克/吨（干原料）、H2S：0.17千克/吨（干原料）。原料中干物料总量约为72.3t，则氨产生量为0.049t/a（0.007kg/h），产生浓度为1.70mg/m3，硫化氢产生量为0.012t/a（0.002kg/h），产生浓度为0.42mg/m3。发酵期间发酵罐密闭，发酵完成后通过呼吸管道进行放气，管道废气经过碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放，收集效率按100%计，风机风量为4000m3/h，参照《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）表2-3，活性炭吸附处理效率为15%，根据查询，碱喷淋、水喷淋处理效率为60%，则综合处理效率为66%，经处理后氨排放量为0.017t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.58mg/m3，硫化氢排放量为0.004t/a（0.0006kg/h），排放浓度为0.14mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求。
（2）喷塔干燥废气（G2）
喷塔干燥过程中会产生颗粒物、水蒸气等。颗粒物产生源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》-有机肥及微生物肥制造行业系数表-罐式发酵-废气颗粒物的产污系数为0.37kg/t-产品，产品产量为30t/a，颗粒物产生量为0.011t/a（速率为0.002kg/h），产生浓度为0.76mg/m3，企业采取的措施为水喷淋，处理效率为60%，处理后经过15m排气筒（DA002）外排，风机风量为2000m3/h，则颗粒物排放量为0.004t/a（速率为0.0006kg/h），排放浓度为0.28mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB12348-1996）中二级标准。
（3）包装过程废气（G3）
本项目成品为粉料，在包装过程中会产生少量粉尘，该部分粉尘沉降于地面，且在封闭的车间内，产品产量较小，本项目仅对其做定性分析，不做定量分析，为无组织排放，要求企业加强管理，加强通风换气。
2、排放口基本情况
表4-2 废气排放口基本情况

名称
编号
高度（m）
排气筒内径（m）
温度（℃）
排放标准
发酵废气处理设施排气筒
DA001
15
0.3
常温（25）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求
喷塔干燥尾气排气筒
DA002
30
0.3
常温（25）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
评价要求废气污染源及排放口设置规范化的标识标牌。
3、废气污染治理设施可行性分析及环境影响分析
根据《排污许可申请技术与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），干燥、破碎、包装废气主要控制因子为颗粒物、氨、硫化氢，推荐可行技术为袋式除尘、生物除臭，根据污染物产排污计算情况，本项目污染物产生速率、产生浓度均已达到相应的标准限值，基于对环境更有利的情况，本项目发酵废气采取的碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA001）外排，喷塔干燥尾气采取的措施为水喷淋处理后通过30m排气筒外排（DA002），由于喷塔干燥后尾气中含有部分水蒸气排出，采用布袋除尘易造成堵塞，因此采用水喷淋降尘，对池内粉尘定期进行清潭。

根据环境质量现状调查，区域环境空气质量为达标区。本项目DA001排气筒氨排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.58mg/m3，硫化氢排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.14mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求；DA002排气筒颗粒物排放浓度为0.28mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB12348-1996）中二级标准。综上，项目在落实环评中提到的污染防治措施的前提下，废气可达标排放，对周边环境影响较小。
除雾工艺说明：为防止水喷淋塔水汽携带进入后级活性炭吸附设备内污染活性炭，在水二级喷淋塔顶部设置高效滤水装置，滤水装置内采用陶瓷滤料，水雾经过滤料层时附着滤料表面，水雾集合后形成水膜通过重力滴落下沉，直至底部蓄水层内。

活性炭吸附装置说明：废气经二级喷淋洗涤后，仍会存留一些恶臭异味及有机气体，采用活性炭吸附装置，末端彻底消除异味及残留废气，使其达标排放。活性炭吸附设备箱体为304不锈钢材质，入口设有均流层，分散气流均匀抽风。设备检修门，方便进行更换碳材料。
发酵废气处理工艺如下图所示：
[image: image2.png]B0

]

TEH AR

il

| REEE

REERA

TEAKEE





图4-1 发酵废气处理工艺流程图
4、非正常工况
非正常排放是指生产过程中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，一级污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次环评考虑各废气处理设施失效后，各生产废气未经处理直接排放，则非正常工况废气排放情况如下表所示：

表4-3 非正常工况废气排放情况一览表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度(mg/m3)

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

DA001
废气处理措施失效
氨
1.7
0.007
1
1
硫化氢
0.42
0.002
1
1
DA002
废气处理措施失效
颗粒物
0.76
0.002
1
1
根据污染源分析，在废气处理设施失效后，氨、硫化氢排放速率均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求；颗粒物浓度未超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值标准。
为了保证工艺废气治理设施设备正常运转，建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，加强废气处理系统的管理，并定期巡视、检修，保证处理装置的有效运行，尽可能减少污染物的排放。‌
6、废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），制定本项目大气监测计划。项目监测计划具体如下表所示。

表4-4 项目废气监测计划

类别
排放口编号/监测点位
污染物种类
监测频次
有组织
DA001
氨、硫化氢
1次/半年
DA002
颗粒物、氨、硫化氢
1次/半年
无组织
厂界
氨
1次/半年
硫化氢
臭气浓度
颗粒物
二、废水
本项目产排污环节、类别、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-5。

表4-5 废水产排污情况

序号

产污

环节
类别
污染物
种类
废水量
产生
浓度
排放

形式

治理设施

排污口编号

废水
排放量
污染物排放浓度
污染物排放量
排放去向
排放规律
排污口
基本情况
排放标准
污染防治设施名称

编号
处理
能力
收集
效率
治理工艺及去除率
是否为可行技术

排放浓度
基准排水量
1
员工生活用水
生活

污水
COD
345.6m3/a
250mg/L

间接

排放

化粪池
TW001
/
100%
厌氧沉淀池（分

别为15%、9%、30%、3%、8%、6%）
是
/
345.6m3/a
212.5mg/L

0.073t/a

进入加速工厂污水处理站
间歇排放，流量不稳定

/
/
/

BOD5
120mg/L

109.2mg/L

0.038t/a

/
/

SS
200mg/L

140mg/L

0.048t/a

/
/

氨氮
20mg/L
19.4mg/L
0.007t/a
/
/
总氮
35mg/L
32.2mg/L
0.011t/a
/

/
总磷
4mg/L
3.8mg/L
0.001t/a
/

/
2
综合废水
（生产+生活
COD

1025m3/a
353.24
间接

排放
TW002
/
100%
是
/
2992.1m3/a
353.24
0.361t/a
“加速工厂”污水处理站
间歇排放，流量不稳定
111.826866°E

29.562040°N
10000mg/L
/

BOD5
37.01
37.01
0.038t/a
3500mg/L
/

SS

63.76
63.76
0.065t/a
1000mg/L
/

氨氮

6.54
6.54
0.007t/a
300mg/L
/

总磷

0.92
0.92
0.0009t/a
80mg/L
/

总氮

9.29
9.29
0.010t/a
400mg/L
/

1、废水源强核算
（1）生活污水
根据第一章节水平衡分析，生活污水排放量为345.6m3/a，类比常德市一般生活污水水质，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮及总磷，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L、35mg/L、4mg/L，则污染物产生量分别为0.086t/a、0.041t/a、0.069t/a、0.007t/a，经化粪池处理后，废水污染物COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为15%、9%、30%、3%、8%、6%，则排放浓度分别为212.5mg/L、109.2mg/L、140mg/L、19.4mg/L、32.2mg/L、3.8mg/L，排放量分别为0.073t/a、0.038t/a、0.048t/a、0.007t/a、0.011t/a、0.001t/a。经化粪池处理后再进入“加速工厂”污水处理站。
（2）生产废水
根据第一章节水平衡分析，本项目生产废水包括设备清洁废水（193m3/a），地面清洁废水（68.6m3/a）、蒸汽冷凝水（167m3/a）、实验废水（10.8m3/a）、喷淋废水（240m3/a），因此，生产废水排放总量为679.4m3/a。主要污染因子CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，污染因子浓度类比《南京美奥博特生物科技有限公司微生物与酶制剂实验室建设项目环境影响报告表》以及《辽宁博澳恩普生物科技有限公司微生物肥料及益生菌粉剂制造项目影响报告表》。
发酵离心上清液：本项目发酵罐共2个，全年生产200批次，每个发酵罐容积为30m3，项目生产过程中按其容积的70%，则一个储罐发酵液则为21吨，根据企业介绍，每个批次掺水比例为18m3，原料为0.38吨，蒸汽消毒冷凝水为2.62吨，则纯水用水量为3600m3/a，离心上清液的产生量约占发酵液的90%，经计算，离心上清液的产生量约为18.9*200=3780吨，灌装后外售给农业种植企业用作肥料。
本项目进入“加速工厂”污水处理站废水排放总量为1025m3/a，废水产排放情况如下表所示。
表4-6 废水产排放情况一览表
项 目

污染因子
COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
总氮
产生

生活污水345.6m3/a
浓度（mg/L）

212.5
109.2
140
19.4
3.8
32.2
产生量(t/a)

0.073
0.038
0.048
0.007
0.001
0.011
设备清洁废193m3/a
浓度（mg/L）

1000
200
200
30
3.5
40
产生量（t/a）
0.193
0.039
0.039
0.006
0.0007
0.007
地面清洁废水68.6m3/a

浓度（mg/L）

350
—
200
10
1
—
产生量(t/a)

0.024
—
0.014
0.0007
0.00007
—
蒸汽冷凝水167m3/a
浓度（mg/L）

200
—

10
—

—

—
产生量(t/a)

0.033
0.002
实验废水10.8m3/a
浓度（mg/L）

2671.4
—

272.1
37.9
3.0
64.1
产生量(t/a)

0.029
—
0.003
0.0005
0.00003
0.0007
喷淋废水240m3/a
浓度（mg/L）

200
—

100
—

—

—
产生量(t/a)

0.048
—

0.024
—

—

—
综合废水

合计1025m3/a
浓度（mg/L）

352.34
37.01
63.76
6.54
0.92
9.29
产生量(t/a)

0.361
0.038
0.065
0.007
0.0009
0.010
废水处理措施
/
本厂排放
综合废水

合计1025m3/a
浓度（mg/L）

352.34

37.01

63.76

6.54

0.92

9.29

排放量(t/a)

0.361

0.038

0.065

0.007

0.0009

0.010

“加速工厂”污水处理站进水水质要求
10000
3500
1000
300
400
80
进入加速工厂污水处理站处理后排放情况
污水处理站处理工艺
均质调节池
352.34
37.01
63.76
6.54
0.92
9.29
混凝沉淀池
去除率
15%
10%
40%
5%
40%
10%
综合废水浓度
300.25
33.31
38.26
6.21
0.55
0.36
IC塔
去除率
75%
65%
10%
0
0
0
综合废水浓度
75.06
11.65
34.43
6.21
0.55
0.36
一级AAO
去除率
60%
55%
60%
80%
70%
70%
综合废水浓度
30.02
5.24
13.77
1.24
0.17
0.11
二级AAO
去除率
45%
40%
60%
70%
50%
65%
综合废水浓度
16.51
3.14
5.51
0.37
0.09
0.04
芬顿系统
去除率
15%
10%
30%
5%
40%
5%
综合废水浓度
14.03
2.83
3.86
0.35
0.06
0.03
排放
综合废水1025m3/a
排放量(t/a)
0.014
0.003
0.004
0.0004
0.00006
0.00003
备注：表格中的生活污水产生浓度为经化粪池处理后的浓度；污水处理站工艺去除效率来自《津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”建设项目环境影响报告书》中提及污水处理设计方案。
2、废水治理设施可行性分析
生活污水经化粪池处理后排入“加速工厂”污水处理站，生产废水无需经过预处理，通过架空管的方式进入“加速工厂”污水处理站进行处理，最终进入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期处理达标后排放。根据《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）的规定，生活污水采用化粪池处理，污水治理工艺包括三部分：a）污水处理预处理工艺为中和、混凝等；b）生化处理工艺为缺氧/好氧（A/O）、序批式活性污泥法（SBR）等；c）污水处理深度处理与回用工艺：混凝沉淀、过滤、臭氧氧化、超滤（UF）、反渗透（RO）等。

本项目生产废水依托加速工厂污水处理站进行处理，服务范围为津市生物制造加速工厂内企业的生活污水和生产废水，处理工艺为采用“格栅+调节池+混凝沉淀+IC塔+一级AAO+二级AO+芬顿氧化+排放水池”处理工艺，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期进水水质接纳标准后进入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期集中处理后排放，因此，本项目与其推荐的污水处理工艺相符。
污水处理工艺如下：

[image: image3.emf]滤渣、废气 PAC、PAM

污泥


图4-2 污水处理工艺流程图
污水处理工艺说明：
废水排入均质调节池，事故时，自动切换阀门，排入事故池内，并及时反馈工厂进行处理。高浓废水在企业端及污水站均设置阀门，企业排水前需提前与污水站沟通，沟通后，双方开启阀门，将高浓废水排入高浓水池内。事故池和高浓废水池内废水均采用小流量泵入均质调节池内的措施进行稀释处理。

废水经一企一管泵入污水站后，进入格栅渠，经细格栅除去水中较大杂质后进入均质调节池；经均质调节池进行均质调节后，均匀泵入混凝沉淀池中，除去水中大部分SS、TP及部分其他污染物；后经一级中间水池提升泵均匀泵入IC厌氧反应塔中，利用厌氧系统除去水中大部分有机物；后进入两级AO生化系统，利用生化作用实现脱氮除磷效果；最后芬顿反应系统除去水中部分不可降解污染物及部分TP，确保出水稳定达标。最终出水经二级中间水池提升泵送至园区污水处理厂配套的二期收集池，由泵输送至津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期工程集中处理。
3、津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”污水处理站接纳本项目废水可行性分析
津市绿色新材料产业园一期津市生物制造“加速工厂”污水处理站服务对象为“加速工厂”内入驻的企业，根据产污分析，本项目综合废水中各污染物CODce、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮浓度分别为352.34mg/L、37.01mg/L、63.76mg/L、6.54mg/L、0.92mg/L、9.29mg/L，且本项目运营前污水处理站已建成运行，根据“加速工厂”进水水质要求（CODcr10000mg/L、BOD53500mg/L、SS1000mg/L、氨氮300mg/L、总磷400mg/L、总氮80mg/L），因此，本项目废水能够进入污水处理站。
4、津市工业园污水处理厂三期受纳可行性分析
津市工业园污水处理厂三期位于现有化工片区东北侧，主要处理化工片区的废水。

工业污水处理厂三期近期工程按1.0万m³/d进行布置，调节池及辅助系统建构筑物按3.0万m³/d进行布置。该污水处理厂内设1万立方事故池作为园区公共事故池，采用“水解酸化+AAO+MBR+臭氧氧化+生物滤池”组合工艺，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，通过工业区管道进行排放。根据规划津市工业园污水处理厂三期、现有津市高新区工业污水处理厂(一期、二期及二期扩容)共用位于嘉山电排口的排污口。

三期配套管网规划情况：工业污水处理厂三期管网采用“一企一管”，监测站设在污水处理厂区内，片区内废水经重力自流至监测池。已认定化工园区内企业已拟定“一企一管”改造方案，充分考虑了同三期工业污水处理厂的衔接性，能确保自流至该污水处理厂，无需重复改造；根据地形引航生物、鸿建废水仍进入现有工业污水处理厂，不进入三期工业污水处理厂。

津市高新技术产业开发区于2023年4月编制了《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，并于同年5月取得了湖南省生态环境厅关于《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函(湘环评函〔2023〕23号)。现正在建设，预计2025年12月投入运营，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

本项目排入津市高新区污水处理厂的废水量约为9.97m3/d，津市高新区工业污水处理厂尚有足够余量处理本项目废水。

水经处理后浓度分别为CODcr14.03mg/L、BOD52.83mg/L、SS3.86mg/L、氨氮0.35mg/L、总磷0.06mg/L、总氮0.03mg/L，符合津市高新区工业污水处理厂三期的进水标准（CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、总磷8mg/L、总氮70mg/L），因此，本项目废水进入津市高新区工业污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。

4、废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），本项目废水监测计划如下。
表4-7 废水监测计划
排污单位级别
监测点位
监测指标
监测频次
非重点排污单位
废水总排放口
流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
1次/季度
pH值、悬浮物
1次/半年
/
雨水排放口
化学需氧量、氨氮、悬浮物
日b
备注：b排水期间按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次。
三、噪声
1、项目噪声源强调查
项目厂区内噪声主要为空压机、碟片离心机、喷雾干燥塔、灌装机、粉装机等运行过程中生产过程产生的设备噪声，噪声源强在65～90dB（A）之间。项目设备均在厂房内运行，各类生产设备经减振、隔声后，噪声值可降低15dB（A），噪声源强见表4-9。

表4-8 噪声产排情况

噪声源
编号
产生强度dB（A）
降噪措施
排放强度
持续时间
排放标准
碟片离心机
MF0001
70
合理布局、基础减震、厂房墙体隔声，降噪效果可达15dB(A）以上

65
24h
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准
喷雾干燥塔
MF0002

70

65
24h
灌装机
MF0003

65

60
24h
粉装机
MF0004
65
60
24h
空压机
MF0005

90

75
24h
表 4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
设备型号
声源源强（任选一种）
控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
持续时间h
筑物插入损失 / dB(A)
建筑物外噪声
声压级/dB(A)/m
功率级/dB(A)
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
声压级/dB(A)
建筑物外距离m
东
南
西
北
1
生产车间
碟片离心机
5m3/h
/
70
减振、隔声

-33.7
17.3
1.2
30.6
15
25.4
10
55.1
58.2
56.0
60
24
15
40.1
43.2
41.0
45.0
1
2
喷雾干燥塔
250kg/h
/
70
-30.5
20.1
1.2
28.2
12.8
31.8
12.2
55.5
58.9
55.9
59.1
15
40.5
43.9
40.9
44.1
1
3
灌装机
25kg/桶、1000kg/桶
/
65
-30.6
23.5
1.2
25.5
10.5
34.5
14.5
50.9
54.8
49.6
53.4
15
35.9
39.8
34.6
38.4
1
4
粉装机
100g/袋、200g/袋、500g/袋
/
65
-31.5
-36.3
1.2
26.3
13.6
33.7
11.4
50.8
53.7
49.7
54.4
15
35.8
38.7
34.7
39.4
1
5
空压机
1台为10m3/h、2台为20m3/h、1台为40m3/h
/
90
-51.5
-74.5
1.2
38.7
8.9
21.3
16.1
66.1
73.0
68.7
69.3
20
46.1
53.0
48.7
49.3
1
备注：表中坐标以厂界中心（E111.834663°，N29.566635°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2、厂界达标情况分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需分析厂界和环境保护目标达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此本次仅分析厂界达标情况。根据项目上述分析，本项目营运期噪声源主要源于生产活动中设备产生的噪声，预测模式如下：

（1）室内声源

①结合下式计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

woct

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：
[image: image5.wmf]1

,

oct

L

—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；


[image: image6.wmf]woct

L

—某个声源的倍频带声功率级，dB；


[image: image7.wmf]1

r

—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；


[image: image8.wmf]R

—房间常数，m2；


[image: image9.wmf]Q

—方向性因子。

②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image10.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

1

,

10

lg

10


③计算室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


④将室外声级
[image: image12.wmf](

)

T

L

oct

2

,

和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级
[image: image13.wmf]woct

L

：


[image: image14.wmf](

)

S

T

L

L

oct

woct

lg

10

2

,

+

=


式中：
[image: image15.wmf]S

—透声面积，㎡。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image16.wmf]woct

L

，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

（2）室外声源

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级

[image: image17.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：

Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct​，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image18.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

（3）噪声贡献值计算：

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image19.wmf]i

Ain

L

,

，在
[image: image20.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image21.wmf]i

in

t

,

，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image22.wmf]j

Aout

L

,

，在
[image: image23.wmf]T

时间内该声源工作时间为
[image: image24.wmf]j

out

t

,

，则预测点的总等效声级为：


[image: image25.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

out

L

i

in

j

Aout

i

Ain

t

t

T

T

Leq

1

1

1

.

0

,

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10


式中：
[image: image26.wmf]T

—计算等效声级的时间，h；


[image: image27.wmf]N

—室外声源个数；


[image: image28.wmf]M

—等效室外声源个数。

（4）影响值计算：


[image: image29.wmf]）

10

+

10

（

10lg

=

L

0.1Leqb

0.1Leqg

eq


式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。

Leqb——预测点背景值，dB（A）。

根据产生噪声设备噪声源强、相应的预测模式进行预测。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。环境噪声预测结果见下表：
表4-10 项目厂界噪声预测结果   单位：dB(A)
预测点
贡献值
标准限值（昼间）
东厂界
48.4
65

南厂界
53.8
65
西厂界
49.4
65
北厂界
50.1
65
由上表可知，本项目在采取隔声、减振等措施后，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。

项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响：

（1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声；

（2）加强隔音措施；

（3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声；

（4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业；

（5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修；

（6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯；

（7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。

经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。

3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。

表4-11 项目噪声监测计划

项目
监测点位
监测时段

监测指标

监测频次
执行标准
噪声
厂界四周
昼间

连续等级A声级
一季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准
四、固体废物
1、固体废物产排情况
本项目固体废物相关信息见下表。

表4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号
产生环节
固体废物名称
固体废物属性
危废/固废代码
主要有毒有害物质
物理
性状
环境危险性
产生量（t/a）
贮存方式
处置/利用方式
处置量（t/a）
1
实验过程
废弃耗材
HW49
900-041-49
沾染毒性有害物质
液态
T
0.2
危废暂存间
委托资质单位处置
0.2
2
废气处理
废活性炭
HW49
900-039-49
沾染毒性有害物质
固态
T/Tn
0.16
危废暂存间
委托资质单位处置
0.16
3
设备保养
废润滑油
HW08
900-217-08
烃类、油类
液态

T、I
0.03
危废暂存间

委托资质单位处置

0.03
4
包装过程
一般包装材料
SW59
900-099-S59
/
固态
/
0.2
一般固废仓库
收集后外售综合利用
0.2
5
菌种培养过程
废弃的菌种、废弃的培养基
SW59

900-099-S59

/

固态

/

0.01
/
项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理
0.01
6
员工生活
生活垃圾
SW64
900-099-S64
/

固态
/

2.7
垃圾桶
环卫部门清运处置
2.7
本项目运营期产生的固体废物包括员工生活垃圾、一般包装材料、废活性炭、废弃耗材，具体产生情况如下：  
（1）废弃的菌种、废弃的培养基（S1） 

实验室采样选取培养目的菌种的过程中，其他非目的菌种为废弃的菌种，相应的培养基为废弃的培养基，根据企业生产经验，产生总量约0.01t/a，项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。
（2）废弃耗材（S2）
包括废手套、试纸、塑料管、废称量纸等，产生量约0.2t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废活性炭收集暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位处置。
（3）一般包装材料 （S3）
本项目废纸盒、废塑料等未接触原辅料的包装材料属于一般固废，产生量约0.2t/a，收集后外售综合利用。

（4）废活性炭（S4）
本项目恶臭气体经收集后采用活性炭对产生的恶臭进行吸附处理，平均每吨活性炭可吸附0.25t恶臭气体。为保证处理效率，企业需定期对活性炭进行更换，根据废气分析可知，本项目活性炭吸附恶臭气体量约为0.04t/a，预计净化时吸附饱和的废活性炭产生量约为0.16t/a，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCS治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）资料显示，活性炭更换周期为500h-3个月。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，废活性炭收集暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位处置。
（5）生活垃圾（S5） 
项目劳动定员18人，年工作300天，一般生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生量为2.7t/a，收集后由环卫部门统一清运处理。
（6）废润滑油（S6）
本项目生产运行过程中，设备需要润滑保养，则根据生产经验，废润滑油产生量为0.03t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08。废润滑油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。
2、一般工业固体废物环境管理要求

本项目为一般工业固废处置，处置车间采取防风防雨防晒措施、各类固废分类收集、设置环境保护图形标志，处置场所设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。

（1）一般固废暂存间的设置要求

一般工业固体废物暂存间的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，应满足如下要求：

a、应建有防风、防雨淋、防晒措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防风、防雨淋、防晒等要求；

b、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置，做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入；

c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染；

d、场所地面与裙脚要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。

（2）一般工业固体废物台账管理要求
1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账指南》附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。

2）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。

3）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

4）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

5）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

6）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

7）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

综上所述，本项目产生的各类废物均能得到安全妥善处置，对外环境的影响较小。
3、危险废物管理要求
（1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危废暂存库。危废暂存库设置防渗、防漏、防腐等设施；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ126.16要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
（2）建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。建设单位应将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生的收集、贮存、转移等危险废物交接制度。
（3）危险废物贮存区内设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。
（4）建设单位使用的危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。
（5）危险废物禁止混入非危险废物中贮存，建设单位应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施。
（6）危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
（7）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
（8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
（9）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
五、土壤、地下水
（1）影响途径
为保护地下水环境和土壤环境，采取防控措施从源头控制对地下水和土壤的污染。从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有害原辅材料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施， 防止项目的建设对土壤造成污染。从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物下渗。
（2）污染防控措施
①源头控制：在物料输送、贮存及生产过程中杜绝“跑、冒、滴、漏”，降低物质泄漏污染土壤和地下水环境的隐患。 

②过程控制措施 

本项目应根据相关标准和规范要求，应规范操作，正确使用设备设施，并采取相应的防渗措施以防止土壤对环境的污染。 

③分区防控 

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物通过雨水管网渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对企业进行分区防控。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目地下水分区防治如下表所示。

表4-13 全厂防渗分区及防渗等级一览表
分区类别
厂内分区
防渗要求
简单防渗区
除重点、一般防渗区以外的区域
一般地面硬化
一般防渗区
一般固废暂存间
防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
重点防渗区
危废暂存间、实验区域、污水处理站（依托加速工厂）
防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
六、环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目可能泄漏的危险物质主要为氨水、氢氧化钠等，存放在原辅材料灌装区内，润滑油存放于仓库，废润滑油存放于危险废物暂存间。

氨水和碱液按储罐容积的80%计，最大暂存量分别为0.8t。

（1）风险调查

根据调查识别，拟建项目涉及的风险物质主要为氢氧化钠、氨水、磷酸、润滑油及废润滑油，物料相关信息详见下表：

表4-14 项目主要风险物质识别表

序号
危险物质名称
CAS号
最大存储量（t）
临界量Qn（t）
qi/Qi
1
氢氧化钠
/

0.8
100
0.008
2
氨水
1336-21-6
0.8
10
0.08
3
磷酸
/
0.8
100
0.008
4
润滑油及废润滑油（含在线量）
/
0.06
2500
0.000024
合计
0.096024
备注：氢氧化钠临界量参考表B.2危害水环境物质临界量。
（2）环境风险识别及风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。

1）危险物质数量及临界量比值（Q）

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算：

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（1）10≤Q＜100；（1）Q≥100。

本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.096024＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。

2）项目运营可能的风险事故类型
根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型如下：
①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。
②本项危废暂存间位于厂区东南侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管网，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。

③原料灌装区氨水、碱液泄漏进入雨水管网，污染地表水环境。
（3）环境风险防范措施

根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下：
①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。
②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。
③加强工厂安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。
④加强对实验室设备和废气处理设施的保养和维护，确保各设施正常运转。
根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出环境事故应急措施如下：
①项目产生的实验室废弃耗材、废活性炭、废润滑油等暂存于危废暂存间，满足国家标准和规范，满足防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施要求；
②在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应；
③配备相关的应急物资，防护手套、空桶等。

（4）结论

综合以上，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，在项目落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。

表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
湖南美奥博特生物科技有限公司生物肥料制造项目
建设地点
湖南省
常德市
津市市
津市高新技术产业开发区化工片区
津鑫路以北，创业路以西
地理坐标
经度
E111度50分4.789秒
纬度
N29度33分59.365秒
主要危险物质及分布
原辅材料灌装区
环境影响途径及后果（大气、地表水、地下水等）
①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。

②本项危废暂存间位于厂区东南侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管网，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。

③原料灌装区氨水、碱液泄漏进入雨水管网，污染地表水环境
风险防范措施
详见环境风险防范措施章节
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.088＜1，根据风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险只进行简单分析，参照HJ169-2018附录A，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
六、与排污许可证的衔接关系

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018)、《排污许可申请技术与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）、《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版)》(第11号令)，本项目为新建项目，属于简化管理，需在投产前完成排污许可证申领。

表4-16 本工程大气污染物排放基本情况一览表

污染源项

治理措施

排放
形式
排放口编号
排放口坐标
排放口类型
污染
因子
标准值
执行标准

生产工艺
产污设备
浓度限值（mg/m3）

速率限值
(kg/h)
发酵工艺

发酵罐等
碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附装置+15米排气筒（DA001）
有组织
DA001
111.834223°E

29.566672°N
一般排放口
氨
/
4.9kg/h
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求
硫化氢
/
0.33kg/h
喷塔干燥工艺
喷塔
水喷淋+30m排气筒（DA002）
有组织
DA002
111.834223°E

29.566232°N
一般排放口
颗粒物
120
23kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
厂界
加强车间通风
无组织
/
氨
1.5
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值
/
硫化氢
0.06
/
/
颗粒物
1.0
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值
表4-17 本工程废水污染物排放基本情况一览表

废水类别

产生环节
污染治理设施

排放口

编号

排放口坐标
排放方式
排放去向

排放口
类型
污染物种类

排放浓度限值
（mg/L）
执行标准
污染治理设施名称

污染治理设施

工艺

综合废水
员工生活+生产
/
/
DW001
111.826866°E

29.562040°N
间接排放
“加速工厂”污水处理站
一般排放口
COD
10000mg/L
“加速工厂”污水处理站进水水质要求
BOD5
3500mg/L
SS
1000mg/L
氨氮
300mg/L
总磷
80mg/L
总氮
400mg/L



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）、

污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	氨、硫化氢
	碱水喷淋+水喷淋（带高效除雾）+活性炭吸附装置+15米排气筒（DA001）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2速率标准要求

	
	DA002
	颗粒物
	水喷淋+30m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	厂界
	颗粒物、氨、硫化氢
	加强车间通风
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准限值

	地表水环境
	综合废水（生活污水+生产废水）
	COD
	生活污水经化粪池处理后进入加速工厂污水处理站，生产废水无需经过预处理，通过架空管的方式进入加速工厂污水处理站处理，处理后进入津市绿色新材料产业园一期项目工业污水处理厂三期
	“加速工厂”污水处理站进水水质要求

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	总氮
	
	

	声环境
	厂界噪声
	等效连续A声级
	安装低噪设备、厂房密闭、设备基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	实验过程
	废弃耗材
	暂存于危废暂存间，委托资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废气处理
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，委托资质单位处置
	

	
	设备保养
	废润滑油
	暂存于危废暂存间，委托资质单位处置
	

	
	包装过程
	一般包装材料
	收集后外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	菌种培养过程
	废弃的菌种、废弃的培养基
	项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理
	合理处置

	
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门清运处置
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	①厂区内地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。
②生产区域采用混凝土硬化，并做好防腐防渗措施，防止由于降水造成二次污染；危废暂存间设置防腐、防渗、防泄漏、防雨淋措施。
③分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为非污染区、一般防渗区和重点防渗区。做好一般污染防治区和重点污染防治区的防渗、防漏、防腐工作。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。

②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、留有安全疏散通道。

③加强工厂安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。

④加强对实验室设备和废气处理设施的保养和维护，确保各设施正常运转。

⑤项目产生的实验室废弃耗材、废活性炭、废润滑油等暂存于危废暂存间，满足国家标准和规范，满足防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施要求；

⑥在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应；

⑦配备相关的应急物资，防护手套、空桶等。

	其他环境

管理要求
	1、规范化排污口建设
（1）排放口设置要求

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。

（2）排污口标志设置的基本要求：

①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。

②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

各污染源排放口应规范设置，在企业“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。

2、排污许可管理
申请排污登记，建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造26-46肥料制造262-7有机肥料及微生物肥料制造2625”，应执行简化管理。
3、环保竣工验收要求
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。




六、结论

	建设项目符合国家产业政策，符合《津市高新技术开发区控制性详细规划》、《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》及其审查意见的函（湘环评函〔2023〕23号）的要求，且项目建设满足《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。
通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	0.017t/a
	/
	0.017t/a
	+0.017t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	1025t/a
	/
	1025t/a
	+1025t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.361t/a
	/
	0.361t/a
	+0.361t/a

	
	BOD5
	
	
	
	0.038t/a
	
	0.038t/a
	+0.038t/a

	
	SS
	
	
	
	0.065t/a
	
	0.065t/a
	+0.065t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	+0.007t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0009t/a
	/
	0.0009t/a
	+0.0009t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	0.010t/a
	/
	0.010t/a
	+0.010t/a

	危险废物
	废弃耗材
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.16t/a
	/
	0.16t/a
	+0.16t/a

	
	废润滑油
	
	
	
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	+0.03t/a

	一般工业固体废物
	一般包装材料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废弃的菌种、废弃的培养基
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
86.4





化粪池





345.6





345.6





432





生活用水





48.2





193





设备清洗用水





241.2





17.1





85.7





1772.4





68.6





地面清洁用水








加速工厂污水处理站





679.4





进入发酵液524





新鲜水





131





655





发酵过程冷凝水





蒸汽











9





36





45





蒸汽





干燥过程冷凝水





10.8





10.8





2.7





13.5





预处理





实验用水





240





60





300





喷淋用水





3780





外售





离心上清液





发酵用水





3600





加速工厂纯水





进入下一阶段





离心浓液





420





原料及消毒冷凝水600吨





粉尘及水蒸气390t/a





3600m3/a





黏细菌菌粉30t/a





420t/a





离心浓液





纯水





76t/a





4200t/a





原料





524t/a





3780t/a





蒸汽消毒冷凝水





外售农业种植相关公司





离心清液





原种





纯净水





离心浓液





G3粉尘








蒸汽





G2粉尘








W2冷凝水





蒸汽





蒸汽





蛋白胨、酵母提取物、玉米淀粉等











G1发酵废气、W1-1废水、S1





一级种子罐培养





二级种子罐培养





W1-2上清废液、W1-3废水、S1








发 酵








提 取








成品





离心





喷雾干燥





检测包装





发酵罐





种子瓶培养





图2-3 生产线工艺流程及产污环节图




















综合废水








PAGE  

_1234567890.unknown

