常环建〔2022〕0811号

常德市生态环境局

关于津市1000万吨机制砂生产线建设工程环境影响报告表的批复

津市盛星建材有限公司：

- 你公司《津市1000万吨机制砂生产线建设工程环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、公示情况，经研究，现批复如下：

- 一、津市1000万吨机制砂生产线建设工程选址于津市市新洲镇，地理坐标E111°52′49.170″，N29°33′35.807″，占地面积28946m2，工程拟投资10500万元，其中环保投资150万元，建设内容主要包括原料仓库、机制砂生产车间、污水处理区、隔膜压滤机房、成品仓库等，项目建成后规模为年生产1000万吨机制砂。本项目所依托的专用码头及装卸线工程已获得环评批复（常环建[2022]0807 号）。 建设项目符合国家产业政策、“三线一单”的管控要求，在项目满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016） 、《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）相关要求及报告表提出的各项污染防治措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、加强施工期过程管理，落实报告表提出的施工期污染防治措施，减少对周边环境的影响。

2、项目建设全封闭式厂房，原料和成品储存区采取密闭，生产采用湿法破碎工序，采取喷雾降尘措施，厂区地面硬化，材料运输采用封闭式输送廊道，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限要求。

3、项目排水实行雨污分流、污污分流。厂区屋面雨水经导流沟排入市政雨水管网；生产废水经自建污水处理设施（3个泥浆罐容积1500m3、1个三级沉淀池300m3、1座清水池300m3）处理后循环使用，不外排。项目运输原料的趸船产生的雨水及砂石廊道产生的水采用水泵抽至厂区污水处理设施处理后循环使用。项目生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及津市污水处理厂进水水质要求。

4、选用低噪声型设备，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂环境噪声排放标界准》（GB12348-2008）2 类、4 类标准。

5、厂区建设规范化危废暂存间和泥渣暂存场所。机械设备维修保养产生的废矿物油、含油抹布及手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。泥浆罐、沉淀池泥浆经隔膜压滤机压滤后，泥饼运至暂存堆场外售砖厂综合利用；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

6、建立健全的环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。

7、你公司须按照排污许可管理制度要求在项目建成投运前办理排污许可手续。

三、根据常德市排污权储备交易中心确认你公司总量指标：化学需氧量0.02吨/年，氨氮0.01吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年9月6日