附件1：2026年建筑施工重大事故隐患案例
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2026年8月10日，津市市质安站在日常监督检查过程中发现，湖南湘芷包装有限公司建设项目-2#车间接建项目存在脚手架与建筑物外侧间距过大，且无水平防护现象。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条（四）判定为重大事故隐患。该重大隐患已由津市市质安站责令湖南福阳建设有限公司限期整改。2026年8月15日，津市市质安站在重大事故隐患排查整治过程中，发现该项目未落实整改仍持续施工，已下发停工整改通知。该隐患已于2026年8月17日整改落实到位。
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